DANH MỤC HÀNG HÓA DỰ KIẾN ĐẤU THẦU NĂM 2023

| STT | Tên hàng | Yêu cầu kỹ thuật | Thông tin sản phẩm tham chiếu (hoặc tương đương về tiêu chuẩn chất lượng, công dụng) | Đơn vị tính | Số lượng dự kiến | Đơn giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Môi trường TSB (Tryptic soy borth) | Thành phần môi trường1 lít: - Tryptone: 17,0 g, Papaic digest soybean meal: 3,0g; Glucose: 2,5g; Dipotassium phosphate....... 2,5g; Sodium chloride .... 5,0g ; pH của môi trường hoàn chỉnh ở 25°C: 7,3 ±0,2. - Môi trường dạng hạt; - Yêu cầu khả năng dinh dưỡng và chọn lọc: + Staphylococcus aureus ATCC 25923: giới hạn từ 10-100 CFU; + Bacillus subtilis ATCC 6633: giới hạn từ 10-100 CFU; + Escherichia coli ATCC 8739: giới hạn từ 10-100 CFU + Salmonella typhimurium ATCC 14028: giới hạn từ 10-100 CFU + Candida albicans ATCC 2091: giới hạn từ 10-100 CFU + Aspergillus brasiliensis ATCC 16404: giới hạn từ 10-100 CFU | Môi trường TSB (Tryptic soy Borth) Code: 1054590500 Hãng sản xuất: Merck |  |  |  |
| 2 | Môi trường Tryptic soy agar | Thành phần: Pancreatic Digest of Casein:15,0gm; Peptic Digest of Soybean Meal:5,0gm; Sodium Chloride: 5,0gm; Agar :15,0gm; pH = 7,3 ± 0,2 ở 25°C. - Môi trường dạng hạt - Yêu cầu khả năng dinh dưỡng và chọn lọc: + Escherichia coli ATCC 8739: ≥ 70% + Escherichia coli ATCC 25922: ≥ 70% + Bacillus cereus ATCC 11778: ≥ 70% + Listeria monocytogenes ATCC 13932: ≥ 70% + Staphylococcus aureus ATCC 25923: ≥ 70% + Staphylococcus aureus ATCC 6538: ≥ 70% + Bacillus subtilis ATCC 6633: ≥ 70% + Escherichia coli ATCC 8739: ≥ 70% + Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027: ≥ 70% + Candida albicans ATCC 10231: ≥ 70% + Aspergillus brasiliensis ATCC 16404: ≥ 50% | Môi trường Tryptic soy agar Code: 1054580500 Hãng sản xuất: Merck |  |  |  |
| 3 | Cao thịt (Meat extract) | Môi trường nuôi cấy vi sinh vật được chiết xuất từ thịt được sản xuất từ thịt ít chất béo và gân; có thể được coi là bổ sung các tính chất dinh dưỡng cho vi sinh vật bằng việc cung cấp các khoáng chất, phốt phát, các nguồn năng lượng và những yếu tố thiết yếu cho môi trường nuôi cấy. | Môi trường vi sinh meat extract, Code: 1039790500 Hãng sản xuất: Merck |  |  |  |
| 4 | Môi trường vi sinh Tryptone Water | - Môi trường dạng hạt - Thành phần:Nitrogen >12%,Amini nitrogen > 2.5%, - Độ pH: 7.1 – 7.5 - Yêu cầu khả năng dinh dưỡng và chọn lọc: + E.coli ATCC 25922: Vi khuẩn phát triển tốt + Enterobacter cloacae ATCC 13047: Vi khuẩn phát triển tốt + Salmonella typhimurium ATCC 14028: Vi khuẩn phát triển tốt + S.aureus ATCC 25923: Vi khuẩn phát triển tốt + Preutus hauseri ATCC13315: Vi khuẩn phát triển tốt + Phản ứng Indol khi cấy E.cli ATCC 25922: dương tính + Phản ứng Indol khi cấy Preutus hauseri ATCC13315: dương tính + Phản ứng Indol khi cấy Salmonella typhimurium ATCC 14028: âm tính + Phản ứng Indol khi cấy Enterobacter cloacae ATCC 13047: âm tính + Phản ứng Indol khi cấy ATCC 25923: âm tính | Môi trường vi sinh Tryptone Water Code: 1108590500 Merck |  |  |  |
| 5 | Môi trường vi sinh Thạch bột | Agar - agar dạng hạt, tinh khiết và không chứa chất ức chế vi sinh vật. pH 6,8 (100 g/l, H₂O, 20 °C). | Môi trường Agar – Agar (Thạch bột) Code: 16145000 |  |  |  |
| 6 | Môi trường vi sinh VRB (Violet Red Bile Lactose) agar | - Môi trường dạng hạt - Thành phần: Enzymmatic digest of animal tissues: 7g; Yeast extract: 3g; Lactoza: 10g; Sodium chloride: 5g; Bile salts:1,5g; Neutral red: 0,03g; Crystal violet: 0.002g; Agar: 13g. - pH của môi trường hoàn chỉnh ở 25°C: 7.2 – 7.6 - Yêu cầu khả năng dinh dưỡng và chọn lọc: + Escherichia coli ATCC 8739: ≥ 50% + Escherichia coli ATCC 25922: ≥ 50% +Enterobacter cloacae ATCC 13047: ≥ 50% + Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853: khuẩn lạc phát triển tốt từ không màu đến màu be + Enterococcus feacalis ATCC 19433: Ức chế hoàn toàn + Enterococcus feacalis ATCC 29212: Ức chế hoàn toàn | VRB (Violet Red Bile Lactose) agar Code: 1014060500 Hãng sản xuấ: Merck |  |  |  |
| 7 | Môi trường vi sinh Brilliant Green Bile Lactose Broth (BGBL2%) | Môi trường nuôi cấy vi sinh Brilliant Green Bile Broth thường được gọi tắt là BGBL 2% được sử dụng để định lượng và phát hiển vi khuẩn Coliform trong thực phẩm, sản phẩm từ sữa, nước sạch, nước thải và nhiều loại thực phẩm khác. BGBL 2% chứa hai chất ức chế cả vi khuẩn Gram âm, là Thuốc nhuộm xanh Oxygall và Brilliant. Mô động vật được tiêu hóa cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho sự tăng trưởng: Nitơ, Vitamin, Khoảng chất và Axit Amin. | Brilliant Green Bile Code: 1054540500 Hãng sản xuất: Merck | Lọ 500g |  |  |
| 8 | Môi trường vi sinh RVS (RAPPAPORT-VASSILIADIS-Soya) broth (base) | - Thành phần :Grams/L ,Peptone from Soymeal: 4.5 ,NaCl:8, K2HPO4,KH2PO4,MgCl2.6H2O,Malachite green, - pH cuối cùng ở 25°C: 5,0-5,4 - Môi trường dạng hạt - Yêu cầu khả năng dinh dưỡng và chọn lọc: + Cấy hỗn hợp salmonella, e.coli và P.aeruginosa vào môi trường RVS, Sinh trưởng trên môi trường XLD: > 10 khuẩn lạc. + Cấy E.coli ATCC25922 vào môi trường RVS, sinh trưởng trên môi trường TSA: > 1000 khuẩn lạc + Cấy E.feacalis ATCC29212 vào môi trường RVS, sinh trưởng trên môi trường TSA: > 10 khuẩn lạc | RVS (RAPPAPORT-VASSILIADIS-Soya) broth (base) Code: 1077000500 Hãng sản xuất: Merck | Lọ 500g |  |  |
| 9 | Môi trường vi sinh Macconkey Broth | - Thành phần Pepton from Genlatin :20g/l; Lactose 10g/L, Oxbile: 5g/L; Bromcresol purple: 0,01g/l. - Môi trường dạng hạt - pH ở 25oC: 7,1 – 7,5 - Yêu cầu khả năng dinh dưỡng và chọn lọc: + E.coli ATCC 25922: sinh trưởng tốt, môi trường chuyển từ tím sang vàng, sinh hơi. + E.coli ATCC 8739: sinh trưởng tốt, môi trường chuyển từ tím sang vàng, sinh hơi. + Enterobacter cloacae ATCC 13047: sinh trưởng tốt, môi trường chuyển từ tím sang vàng, sinh hơi. + KLEBSIELLA PNEUMONIAE ATCC 13883: sinh trưởng tốt, môi trường chuyển từ tím sang vàng, sinh hơi. + Proteus mirabilis ATCC 14273: sinh trưởng tốt, môi trường không chuyển màu, không sinh hơi + S.aureus ATCC 6538: Ức chế hoàn toàn, môi trường không chuyển màu, không sinh hơi | Môi trường Macconkey Broth Code: 1053960500 Hãng sản xuất: Merck | Lọ 500g |  |  |
| 10 | Môi trường vi sinh Macconkey agar | - Môi trường dạng hạt - Thành phần: + Pancreatic digest of gelatin: 17.0g; Pancreatic digest of casein: 1,5g; peptic digest of animal tissue: 1,5g; Sodium chloride: 5.0g; Lactose: 10.0g; Bile salt mixtrure: 1.5g; Neutral red: 0.03g; Crystal violet: 0.001g; Agar: 13.5g - pH của môi trường hoàn chỉnh ở 25°C: 6.9 - 7.3 - Yêu cầu khả năng dinh dưỡng và chọn lọc: + Escherichia coli ATCC 8739: 50% - 150% + Escherichia coli ATCC 25922: khuẩn lạc mọc tốt, có màu từ hồng đến đỏ, có ánh kim + Salmonella typhimurium ATCC 14028: khuẩn lạc mọc tốt, từ trong suốt đến không màu + Salmonella enteritidis ATCC 13076: khuẩn lạc mọc tốt, từ trong suốt đến không màu + Shigella flexneri ATCC 12022: khuẩn lạc mọc tốt, từ trong suốt đến không màu + Shigella flexneri ATCC 29903: khuẩn lạc mọc tốt, từ trong suốt đến không màu + Proteus mirabililis ATCC 29906: khuẩn lạc mọc tốt, từ trong suốt đến không màu + Enterococcus feacalis ATCC 29212: Ức chế hoặc ức chế một phần + Staphylococcus aureus ATCC 6538: Ức chế hoàn toàn | Môi trường Macconkey agar Code: 1054650500 Hãng sản xuất: Merck | Lọ 500g |  |  |
| 11 | Môi trường vi sinh Peptone | - Peptone (cao thịt) này chứa hàm lượng tryptophan cao được sử dụng như là thành phần môi trường nuôi cấy vinh sinh vật. | Môi trường Pepton Code: RM001 Hãng sản xuất: Hemidia - Ấn Độ | Lọ 500g |  |  |
| 12 | Môi trường vi sinh ng DRBC agar | Thông số kỹ thuật: - Môi trường dạng hạt - Màu sắc: Hồng - pH (25 °C): 5.4 – 5.8 - Thành phần: Peptone: 5.0g; D-glucose: 10.0g; KH2PO4: 1.0g; Magie sulfat:0.5g; Dicloran: 0.002g; Rose bengai: 0.025g; Agar: 13g; Cloramphenicol: 0.1g. - Yêu cầu khả năng dinh dưỡng và chọn lọc: - Yêu cầu các vi sinh vật nuôi ở 25oC trong 5 ngày: + Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763: ≥ 50% + Aspergillus brasiliensis ATCC 16404: ≥ 50% + Candida albicans ATCC 10231: ≥ 50% + Mucor racemosus ATCC 42647: ≥ 50% + Escherichia coli ATCC 8739: Ức chế hoàn toàn + Escherichia coli ATCC 25922: Ức chế hoàn toàn + Bacillus subtilis ATCC 6633: Ức chế hoàn toàn | Môi trường DRBC agar Code: 1004660500 Hãng sản xuất: Merck | Lọ 500g |  |  |
| 13 | Môi trường vi sinh DG18 agar(Dichloran glycerol chloramphenicol) agar | DG 18 agar là một hỗn hợp gel, màu vàng đậm, không mùi. Quy cách đóng gói: chai nhựa 500g. Ứng dụng: được dùng trong nghiên cứu/ phân tích hóa sinh | Môi trường DG18 agar (Dichloran glycerol chloramphenicol) agar Code: 1004650500 Hãng sản xuất: Merck | Lọ 500g |  |  |
| 14 | Môi trường vi sinh Lysin Decacboxylase Broth | Thành phần: Peptone 5.000 (Gms/Lít), Yeast extract 3.000 (Gms/Lít), Dextrose (Glucose) 1.000 (Gms/Lít), L-Lysine hydrochloride 5.000 (Gms/Lít), Bromocresol purple 0.020 (Gms/Lít) | Môi trường Lysin Decacboxylase Broth Code: M376 Hãng: Hemidia - Ấn Độ |  |  |  |
| 15 | Lòng đỏ trứng (EGG YOLK EMULSION) | Thành phần: Lòng đỏ trứng vô trùng 50 ml; NaCl 0,425 g; NaCl 0,425 g; nước cất vừa đủ 100 ml; | Lòng đỏ trứng (EGG YOLK EMULSION) Code: 1037840001 Hãng: Merck | Lọ 100ml |  |  |
| 16 | Bộ kit thử nội độc tố vi khuẩn, độ nhạy 0,125 UI/ml | Bộ kít gồm: - 4 lọ thuốc thử Lysate × 50 tests/lọ; độ nhạy 0,125 EU(UI)/ml - 01 lọ nội độc tố vi khuẩn chuẩn. | PYROGENT Plus 200 Tests 0,125 EU/ml Sens. Code: N294-125 Hãng: Lonza – Mỹ |  |  |  |
| 17 | Bộ kit thử nội độc tố vi khuẩn, độ nhạy 0,03 UI/ml | Bộ kít gồm: - 4 lọ thuốc thử Lysate × 50 tests/lọ; độ nhạy 0,03 EU(UI)/ml - 01 lọ nội độc tố vi khuẩn chuẩn. | PYROGENT Plus 200 Tests 0,03 EU/ml Sens. Code: N294-03 Hãng: Lonza – Mỹ |  |  |  |
| 18 | Glycerol (Glycerine) | Công thức phân tử: C3H5(OH)3 hoặc C3H8O3; Đạt TC ISO 9000. Khối lượng phân tử: 92.094 g / mol; Điểm sôi: 290°C; Độ hòa tan trong nước: có thể trộn lẫn hoàn toàn được; Áp suất hơi: 0,003 mmHg (50 °C); | Glycerol-AR Cas: 56-81-5 Xilong – Trung quốc |  |  |  |
| 19 | Bộ nhuộm GRAM PVP KIT | Bộ thuốc thử gồm 4 loại: - 1 x 250 mL Reagent No. 1 Crystal violet - 1 x 250 mL Reagent No. 2 Iodine PVP - 1 x 250 mL Reagent No. 3 Gram decolorizer - 1 x 250 mL Reagent No. 4 Safranin | Bộ nhuộm GRAM PVP KIT Hãng sản xuất Qa-Lab Việt Nam. | Bộ 4 lọ |  |  |
| 20 | Acid acetic băng | Tính chất: chất lỏng không màu; Định lượng ≥ 99,8 %; Tỷ trọng 1,04 g/ml ở 25 độ C; Nhiệt độ sôi: 116 - 118 độ C (1013hPa); Giới hạn hàm lượng Acetaldehyde: ≤ 2 ppm; Giới hạn hàm lượng Acetic Andydride: ≤ 100 ppm; Giới hạn kim loại nặng ≤ 0,5 ppm; Giới hạn Cloride (Cl) ≤ 0,4 ppm; Giới hạn Phosphate (PO4) ≤ 0,4 ppm; Giới hạn chất hấp thụ KMnO4 ≤ 20 ppm; Cắn sau bay hơi ≤ 5 ppm; Giới hạn hàm lượng nước ≤ 0,2 ppm. | Acid acetic băng (Sigma- Aldrich) Code: 100063 |  |  |  |
| 21 | Acid sulfuric | Hàm lượng Sulfuric acid 95-97%; Tỷ trọng 1,84 g/ml ở 20 độ C; Giới hạn Cloride (Cl) ≤ 0,1 ppm; Giới hạn Phosphate (PO4) ≤ 0,5 ppm; Giới hạn Nitrate (NO3) ≤ 0,2 ppm; Giới hạn chất hấp thụ KMnO4 ≤ 2,0 ppm; Cắn sau nung ≤ 3 ppm; | Acid sulfuric (Sigma- Aldrich) Code: 100731 |  |  |  |
| 22 | Acid nitric 65% Dùng cho phân tích PA | Hàm lượng acid (định lượng) ≥ 65,0%; Màu sắc ≤ 10 (Hazen); Tỷ trọng ở 20 độ C: 1,384 – 1,416; Giới hạn kim loại nặng (tính theo Pb) ≤ 0,2 ppm; Giới hạn Cloride (Cl) ≤ 0,2 ppm; Giới hạn Phosphate (PO4) ≤ 0,2 ppm; Giới hạn Sulfat (SO4) ≤ 0,5 ppm; Giới hạn chất hấp thụ KMnO4 ≤ 20 ppm; Tro sulfat ≤ 3 ppm | Acid nitric 65% Dùng cho phân tích PA (Sigma- Aldrich) Code: 100456 |  |  |  |
| 23 | Acid chohydric đậm đặc (đẳng phí) | Dạng lỏng, không màu; Hàm lượng: 36,5 – 38,0%; Giới hạn hàm lượng sắt ≤ 0,2 ppm; Giới hạn kim loại nặng ≤ 1,0 ppm. | Acid chohydric 36,5 – 38,0% Bioreagent (Sigma- Aldrich) Code: |  |  |  |
| 24 | Ethanol tuyệt đối Dùng cho phân tích PA | Độ tinh khiết: ≥ 99,9 %; Tỷ trọng 0,790 – 0,793 g/ml ở 20 0C; Màu sắc ≤ 10 Hazen; pH 7,0 (10g/l, nước cất, 200C); Giới hạn acid kiềm ≤ 30 ppm; Giới hạn chất khử (chất tiêu thụ KMNO4) ≤ 0,0002%. | Ethanol tuyệt đối Dùng cho phân tích PA Code: 100983 |  |  |  |
| 25 | Methanol (Dung môi sắc ký lỏng HPLC Grand) | Trạng thái: Chất lỏng, không màu; Độ tinh khiết CH3OH: ≥ 99,9%; Nước: ≤ 0,03%; Nhiệt độ sôi: 64 - 65 °C (1013 hPa); Cắn còn lại sau bay hơi: ≤ 0,0005%; Độ hấp thụ UV (UV Cutoff) A(210nm) ≤ 0,60; A(205 nm) ≤ 1,00; A(220 nm) ≤ 0,30; A(230 ≤ 0,20; A(240 nm) ≤ 0,1; A(260 ≤ 0,04; A(280) ≤ 0,01; A(400nm) ≤ 0,01 | Methanol (Dung môi sắc ký lỏng HPLC Grand) Merck Code: 1060182 |  |  |  |
| 26 | Dung môi Ethanol | Dung môi Ethanol tuyệt đối for HPLC: Dạng lỏng, không màu; Giới hạn acid ≤ 0,001% (tính theo A. acetic); Độ tinh khiết > 99,80%; Hàm lượng nước ≤ 0,2%; Cắn sau khi bay hơi ≤ 0,001%; Độ truyền qua của tia UV bước sóng 210 nm > 20%; Độ truyền qua của tia UV bước sóng 225 nm > 50%; Độ truyền qua của tia UV bước sóng 240 nm > 80%; Độ truyền qua của tia UV bước sóng 260 nm > 98%; | Ethanol absolute, HPLC, >= 99,8% Code: 34851-M Sigma-Aldrich |  |  |  |
| 27 | N-hexan | N- hexan for HPLC Dạng lỏng, không màu; Chỉ số khúc xạ: 1,373 – 1,377; Độ hấp thụ UV ở 400nm ≤ 0,01; Độ hấp thụ UV ở 250nm ≤ 0,01; Độ hấp thụ UV ở 240nm ≤ 0,02; Độ hấp thụ UV ở 230nm ≤ 0,05; Độ hấp thụ UV ở 220nm ≤ 0,10; Độ hấp thụ UV ở 210nm ≤ 0,30; Độ hấp thụ UV ở 195nm ≤ 1,00; Độ tinh khiết ≥ 95,5; Hàm lượng nước ≤ 0,02%; Cắn sau bay hơi ≤ 0,0005%; | N-hexan, HPLC, ≥ 95,0% Code: 270504 Sigma-Aldrich |  |  |  |
| 28 | Tetrahydrofuran | Dạng lỏng, không màu; Độ tinh khiết ≥ 99,90%; Chỉ số peroxide (as H2O2)≤ 0,005%; Nước ≤ 0,002% (KF) | Tetradrofuran andydrous ≥ 99,9% Code: 186562 Sigma-Aldrich |  |  |  |
| 29 | Triethylamin (HPLC) | Dạng lỏng, không màu; Độ tinh khiết > 99,5%; Nước ≤ 0,5%; Cắn sau bay hơi ≤ 0,003%; UV cat-off 250 – 280 nm | Triethylamine hydrochloride suitable for HPLC, LiChropur™, 99.0-101.0% (AT) Code: 81101 Hãng sản xuất: Merck |  |  |  |
| 30 | NaCl | Dạng kết tinh, không màu; Định lượng: 99,0% -101,5%; Cắn không tan: ≤ 0,005%; pH (5%; 25 độ): 5,0 – 9,0; Giới hạn Iodine ≤ 0,002%; Giới hạn Bromide ≤ 0,01%; Giới hạn clorate và nitrate ≤ 0,003%; Giới hạn Phosphat ≤ 5 ppm; Giới hạn sulfat ≤ 0,004%; Giới hạn Calcium (Ca) ≤ 0,002%; Giới hạn Magnesium ≤ 0,001%; Giới hạn Sắt ≤ 2ppm; Giới hạn Potassium (K) ≤ 0,005%; Giới hạn kim loại nặng ≤ 5ppm; | Sodium chloride – ACS reagent, 99,0% Code: S9888 Hãng sản xuất: Sigma-Aldrich |  |  |  |
| 31 | Anhydric Acetic | Dạng lỏng, không màu; Độ tinh khiết > 98,0%; Cắn sau bay hơi ≤ 0,003%; Giới hạn sắt ≤ 5 ppm; Kim loại nặng ≤ 2 ppm; Phosphats ≤ 0,001%; Sulfats ≤ 5 ppm; Cloride ≤ 5 ppm. | Acetic anhydride – ACS reagent, > 98,0% Code: 242845 Hãng sản xuất: Sigma Aldich |  |  |  |
| 32 | Ammonium dihydrophosphat | Dạng tinh thể, màu trắng; Độ tinh khiết > 98,0%; Cắn không tan < 0,005%; Cloride ≤ 5 ppm; Sắt ≤ 0,001%; Kim loại nặng ≤ 5 ppm; Kali ≤ 0,005%; Natri ≤ 0,005%; Nitrate ≤ 0,001%; pH (5%/ nước; 25 độ C) = 3,8 – 4,4; Sulfats ≤ 0,01%; Calcium ≤ 0,001%; Magnesium (Mg) ≤ 0,0005% | Ammonium phophate monobasic ACS reagent; Code: 216003 Hãng: Sigma Aldrich |  |  |  |
| 33 | Acid Nitric | Dạng lỏng, không màu; Hàm lượng: 68,0 – 70,0%; Cắn sau nung ≤ 5 ppm; Asen (As) ≤ 0,01 ppm; Chloride ≤ 0,5ppm; Sắt ≤ 0,2 ppm; Kim loại nặng ≤ 0,2 ppm; Sulfat ≤ 1 ppm. | Nitric Acid ACS Reagent, 70% Code: 438073 Hãng: Sigma Aldrich |  |  |  |
| 34 | Kali nitrat (Merck) | Dạng tinh thể, màu trắng; Độ tinh khiết > 99,0; pH (dd 5%, trong nước; 25 độC): 4,8 – 8,5; Cắn không tan: ≤ 0,005%; Iodate ≤ 5ppm; Chloride ≤ 0,002%; Nitrite ≤ 0,001%; Phophate ≤ 5 ppm; Sulfate ≤ 0,003%; Calcium (Ca) ≤ 0,005%; Magnesium (Mg) ≤ 0,002%; Kim loại nặng (as Pb) ≤ 5 ppm; Sắt (Fe) ≤ 3 ppm; Natri ≤ 0,005%; | Potassium nitrate ACS reagent, 99,0% Code: 221295 Hãng: Sigma Aldrich |  |  |  |
| 35 | KCl | Dạng tinh thể, màu trắng; Hàm lượng: 99,0 – 100,5%; pH (dd 5%, trong nước; 25 độC): 5,4 – 8,6; Cắn không tan: ≤ 0,005%; Iodine ≤ 0,002%; Bromide ≤ 0,01%; Clorate và Nitrate ≤ 0,003%; Phophate ≤ 5 ppm; Sulfate ≤ 0,001%; Calcium (Ca) ≤ 0,002%; Magnesium (Mg) ≤ 0,001%; Kim loại nặng (as Pb) ≤ 5 ppm; Sắt (Fe) ≤ 3 ppm; Natri ≤ 0,005%; | Potassium chloride ACS reagent, 99,0% Code: 746436 Hãng: Sigma Aldrich |  |  |  |
| 36 | Amoni acetat | Dạng tinh thể, màu trắng; Độ tinh khiết > 97,0%; Kim loại nặng ≤ 5 ppm; Tro ≤ 0,01%; Cắn không tan ≤ 0,005%; Clhloride ≤ 5 ppm; Sắt (Fe) ≤ 5 ppm; Nitrate (NO3) ≤ 0,001%; pH (5%/nước; ở 250C) 6,7 – 7,3; Sulfate ≤ 0,001%. | Ammonium acetate ACS reagent, > 97% Code: 238074 Hãng sản xuất: Sigma Aldrich |  |  |  |
| 37 | 3,5 - Dinitro benzoic acid | Bột kết tinh, Độ tinh khiết > 98,0%; Cấp AR | 3,5- Dinitro Salicylic Acid 98% Cas 609-99-4; Hãng sản xuất: Macklin | Lọ 25g |  |  |
| 38 | Trilon B | Dạng bột kết tinh, màu trắng; Hàm lượng: 99,0 – 101,0%; pH (5%/ nước/ 250C) 4,0 – 6,0; Mất khối lượng do sấy: 7,0 – 11,0%; Cắn không tan ≤ 0,005%; Sắt (Fe) ≤ 0,01%; Kim loại nặng ≤ 0,005% | Ethylene aminetetraacetic acid disodium salt dihydrate ACS reagent, 99,0 – 101,0% Code: E4884 Hãng: Sigma Aldrich |  |  |  |
| 39 | Glycin | Dạng bột, màu trắng; Khả năng hòa tan 200 mg/ml; Giảm khối lượng do sấy ≤ 0,2%; Amonia (NH3) ≤ 0,01% Độ tinh khiết ≥ 99,0% | Glycine Reagent Plus, ≥ 99,0% (HPLC); Code: G7126 Hãng: Sigma Aldrich |  |  |  |
| 40 | Natri acetat | Bột kết tinh màu trắng; Dung dịch trong suốt, không màu (20g/150ml nước) Độ tinh khiết ≥ 99,0% | Sodium acetate trihydrate – Reagentplus, ≥ 99,0% Code: S8625 Hãng: Sigma Aldrich |  |  |  |
| 41 | Glucose khan | Dạng bột, màu trắng; Đáp ứng tiêu chuẩn EP, BP, JP, USP | Dextrose anhydrate – meets EP; BP; JP: USP Code: D9434 Hãng: Sigma Aldrich |  |  |  |
| 42 | Amoni clorid (PA) | Dạng bột kết tinh màu trắng; Độ tinh khiết ≥ 99,5%; pH (DD 50g/l, 25 độC) 4,5 – 5,5; Cấp tinh khiết: AR; Đáp ứng yêu cầu dùng trong phòng thí nghiệm. | Ammonium chloride (NH4Cl) Code: 12125-02-9 Hãng sản xuất: Xilong- Trung quốc | Lọ 500g |  |  |
| 43 | Aceton (PA) | Chất lỏng, không màu, mùi đặc biệt, dễ cháy; Cấp tinh khiết AR; Độ tinh khiết ≥ 99,5%; Đáp ứng yêu cầu dùng trong phòng thí nghiệm. | Acetone 99,5% AR Cas: 67-64-1 Hãng sản xuất: Xilong- Trung quốc | Chai 500 ml |  |  |
| 44 | Natri acetat (PA) | Dạng bột kết tinh màu trắng; Độ tinh khiết ≥ 99,5%; Cấp tinh khiết: AR; Đáp ứng yêu cầu dùng trong phòng thí nghiệm. | Sodium Acetate khan Mã cas: 127-09-3 Quy cách: 500g Hãng sản xuất: Xilong- Trung quốc | Lọ 500g |  |  |
| 45 | Amoni hydroxid (PA) | Dạng dung dịch, không màu; Hàm lượng 28,0 – 30,0%; Sulfat ≤ 2ppm; Tro ≤ 0,002%; Phosphat ≤ 2 ppm; Nitrate ≤ 2 ppm; Sắt ≤ 0,2 ppm; Kim loại nặng (tính theo Pb) ≤ 0,5 ppm; Chloride ≤ 0,5 ppm; Carbon dioxide ≤ 0,002% | Ammonium hydroxide solution – ACCS Reagent, 28 - 30,0% Code: 221228 Hãng: Sigma Aldrich | Chai 500 ml |  |  |
| 46 | Acid Tricloacetic (PA) | Tinh thể màu trắng, hút ẩm mạnh; Độ tinh khiết ≥ 99,5%; Cấp tinh khiết: AR; Đáp ứng yêu cầu dùng trong phòng thí nghiệm. | Trichloroacetic Acid AR, Cas: 76-03-9 Xilong. |  |  |  |
| 47 | Dimethyl Sulfoxide | Dạng lỏng, không màu; Hấp thụ UV 350 nm ≤ 0,01; Hấp thụ UV 300 nm ≤ 0,10; Hấp thụ UV 280 nm ≤ 0,30; Hấp thụ UV 270 nm ≤ 0,07; Độ tinh khiết ≥ 99,70%; Cắn sau bay hơi ≤ 0,002% | Dimethyl sulfoxide – for HPLC, > 99,7% Code: 34869 Hãng: Sigma Aldrich |  |  |  |
| 48 | Bismuth nitrat base | Dạng bột, màu trắng tới vàng nhạt; Hàm lượng bismuth 69,7 – 73,3% | Bismuth subnitrate 98% Code: 310646 Hãng: Sigma Aldrich |  |  |  |
| 49 | Naphtol | Chất rắn, dạng tinh thể hình lăng trụ, màu trắng; Cấp tinh khiết AR; Độ tinh khiết > 98,0% | 1-Naphthol Cấp tinh khiết: AR Cas: 90-15-3 Hãng Xilong - TQ | Lọ 25g |  |  |
| 50 | Natri hydroxyd (NaOH) PA | Dạng hạt, màu trắng; Dung dịch (5%/ nước) không màu; Độ tinh khiết ≥ 98,5% Carbonate ≤ 1,0%; Sắt ≤ 0,001%; Kim loại nặng (tính theo Pb) ≤ 0,001%; Kali (K) ≤ 0,1% | Sodium hydroxide AR, Pallets, >98,5%; Code: V800383-1Kg Hãng: Sigma Aldrich | Lọ 1 kg |  |  |
| 51 | Thuốc thử Nessler Reagent | Thuốc thử pha sắn có công thức hóa học là K2HgI4. | Nessler’s reagent A Hãng sản xuất: Merck - Đức Code: 1090110500 Đóng gói: 500 ml | Chai 500ml |  |  |
| 52 | Ninhydrin | Dạng bột hoặc dạng tinh thể, màu trắng đến vàng; Nhiệt độ nóng chảy xấp xỉ 2500C; Cho phản ứng tạo màu với Amino acid Đáp ứng các yêu cầu của ACS. | Ninhydrin – ACS Reagent Code: 151173 Hãng: Sigma Aldrich | Lọ 10g |  |  |
| 53 | Triethanolamin (PA) | Dạng lỏng, không màu, mùi đặc trưng; Độ tinh khiết ≥ 99,0%; Nước ≤ 0,1%; Tro sulfat ≤ 0,005%; Kim loại nặng ≤ 0,0001%; Chloride ≤ 0,0001%; Sulfat ≤ 0,002%; Sắt (Fe) ≤ 0,0001%. | Triethanolamine puriss. p.a., ≥99% Code: 33729 Hãng: Merck – Đức |  |  |  |
| 54 | Na3PO4 (PA) | Bột kết tinh màu trắng; Cấp tinh khiết: AR Độ tinh khiết > 98,0% Giới hạn kiềm tự do (as NaOH) ≤ 1,5% Muối Dinatri (as Na2HPO4x12H2O) ≤ 0,5% Chloride ≤ 0,005%; Sulfat ≤ 0,01% Tổng Nitrogen (N) ≤ 0,002%; Sắt (Fe) ≤ 0,0005%; Arsenic (As) ≤ 0,0003%; Tổng kim loại nặng ≤ 0,001% | Trisodium Phosphate Dodecahydrate Na3PO4.12H2O Cas: 10101-89-0 Cấp tinh khiết: AR; Hãng sản xuất: Xilong–Trung Quốc |  |  |  |
| 55 | H3BO4(PA) | Bột kết tinh màu trắng; Độ tinh khiết ≥ 99,5%; Cắn không tan trong nước ≤ 0,005%; Chloride ≤ 0,0005%; Sulfat ≤ 002%; Phosphat ≤ 0,0005%; Arsenic (As) ≤ 0,0001%; Calcium (Ca) ≤ 0,002%; Sắt (Fe) ≤ 0,0005%; Chì (Pb) ≤ 0,001%. | Boric Acid (H3BO3); Cas 10043-35-3; Cấp: AR, Hãng sản xuất: Xilong – Trung Quốc; |  |  |  |
| 56 | NaCl (PA) | Tinh thể không màu; Độ tinh khiết ≥ 99,0% Cấp độ tinh khiết AR; | Sodium Chloride (NaCl) Cấp độ tinh khiết: AR; Cas 7647-14-5; Xuất xứ: Xilong Trung Quốc |  |  |  |
| 57 | Ethyl Acetat (PA) | Chất lỏng không màu này có mùi ngọt đặc trưng; Độ tinh khiết > 99,8%; Cấp: AR; Đáp ứng tiêu chuẩn dùng làm dung môi, thuốc thử trong phòng thí nghiệm. | Ethyl Acetate >99.8% AR; Code: E/0900/17 Cas: 141-78-6; Hãng sản xuất: Fisher Mỹ; Chai 2.5L. |  |  |  |
| 58 | Xylen (PA) | Chất lỏng không màu này có mùi ngọt đặc trưng; Độ tinh khiết > 99,0%; Cấp: AR (Analytical Reagent) Cắn sau bay hơi ≤ 0,001%; Chỉ số Acid (H+) ≤ 0,00025 mmol/g; Chỉ số Base (OH-) ≤ 0,00025 mmol/g; Sulfit ≤ 0,003%; Benzene ≤ 0,1%; Toluen ≤ 0,1%; Ethyl benzen ≤ 19%. | Xylene (C8H10), Cas: 1330-20-7; Cấp: AR, Hãng sản xuất: Xilong – Trung quốc |  |  |  |
| 59 | 2,4 dinitrophenyl hydrazin | Dạng bột hoặc kết tinh, màu vàng cam Độ tinh khiết ≥ 99,0% | 2,4-Dinitrophenylhydrazine for HPLC derivatization, LiChropur™, moistened with 35% water, ≥99.0% (HPLC) Code: 04732 Hãng: Merck |  |  |  |
| 60 | Nhôm clorid | Dạng bột kết tinh màu trắng; Độ tinh khiết > 97,0%; Cấp tinh khiết AR; | Hóa chất Aluminium chloride Độ tinh khiết > 97% Cas 7784-13-6 Hãng sản xuất: Xilong – Trung quốc | Lọ 500g |  |  |
| 61 | Acid phosphomolypdic | Tinh thể màu vàng đến vàng cam; Cắn không hòa tan ≤ 0,01%; Calcium (Ca) ≤ 0,02%; Chloride ≤ 0,02%; Sắt (Fe) ≤ 0,005%; Kim loại nặng (tính theo Pb) ≤ 0,005%; Ammonia (NH4) ≤ 0,01%; Sulfat ≤ 0,025% | Phosphomolypdic acid hydrate – ACS reagent; Code: 221856; Hãng: Sigma Aldrich |  |  |  |
| 62 | FeCl3 | Dạng hạt tinh thể màu đỏ nâu; Định lượng FeCl₃*6 H₂O: 99,0 – 102,0 % Nitrate (NO₃) ≤ 0,01 %; Sulfate (SO₄) ≤ 0,01 %; Ca (Calcium) ≤ 0,01 %; Cu (Copper) ≤ 0,003 %; K (Potassium) ≤ 0,005 %; Mg (Magnesium) ≤ 0,005 %; Na (Sodium) ≤ 0,05 % Zn (Zinc) ≤ 0.003 % | Iron (III) Chloride Hexahydrate FeCl3.6H2O Cas 10025-77-1 Hãng sản xuất: Xilong – Trung quốc | Lọ 500g |  |  |
| 63 | Anisaldehyd (PA) | Dạng lỏng, không màu hoặc màu vàng nhạt; Chỉ số khúc xạ 1,571 – 1,574; Độ tinh khiết > 97,5%; Arsenic (As) ≤ 3 ppm; Thủy ngân (Hg) ≤ 1 ppm; Cadmium (Cd) ≤ 1 ppm; Chì (Pb) ≤ 10 ppm, | p-Anisaldehyde Code: W267007; Hãng: Sigma Aldrich |  |  |  |
| 64 | Amoni Oxalat | Dạng tinh thể, màu trắng; Định lượng: 99,0 – 101,0%; Cắn không tan ≤ 0,005% Chloride ≤ 0,002% Sắt (Fe) ≤ 2 ppm; Kim loại nặng ≤ 5 ppm; Tro ≤ 0,02%; Sulfat ≤ 0,002%. | Ammonium oxalate monohydrate – ACS Reagent, > 99%; Code: 221716; Hãng sản xuất: Sigma Aldrich. |  |  |  |
| 65 | Natri carbonat (PA) | Dạng bột kết tinh màu trắng; Độ tinh khiết ≥ 99,5%; Cắn không tan ≤ 0,01%; Phosphat ≤ 0,001%; Sulfat ≤ 0,003%; Chloride ≤ 0,001%; Mất khối lượng do sấy (285 độ C) ≤ 1,0% | Sodium carbonate powder ACS Reagent; Code: 223530; Hãng sản xuất: Sigma Aldrich |  |  |  |
| 66 | Dung dịch đệm chuẩn pH 4,0 | - Xác định bằng điện cực thủy tinh đạt tiêu chuẩn DIN 19268 (độ chính xác +/-0,01) cùng với dung dịch đệm đạt chuẩn DIN 19226, sản phẩm được pha chế từ nguyên liệu tham chiếu cơ sở, trong các phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn DIN EN ISO / IEC 17025 - Dùng để chuẩn lại độ chính xác của các máy đo pH. - pH = 4,0 ở 250C. | Dung dịch chuẩn pH 4,0 Code: 1.09435.1000 Hãng: Merck – Đức | Chai 1 lít |  |  |
| 67 | Dung dịch đệm chuẩn pH 7,0 | - Xác định bằng điện cực thủy tinh đạt tiêu chuẩn DIN 19268 (độ chính xác +/-0,01) cùng với dung dịch đệm đạt chuẩn DIN 19226, sản phẩm được pha chế từ nguyên liệu tham chiếu cơ sở, trong các phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn DIN EN ISO / IEC 17025 - Dùng để chuẩn lại độ chính xác của các máy đo pH. - pH = 7,0 ở 250C | Dung dịch chuẩn pH 7,0 Code: 1094399010 Hãng: Merck – Đức | Chai 1 lít |  |  |
| 68 | Dung dịch đệm chuẩn pH 10,0 | - Xác định bằng điện cực thủy tinh đạt tiêu chuẩn DIN 19268 (độ chính xác +/-0,01) cùng với dung dịch đệm đạt chuẩn DIN 19226, sản phẩm được pha chế từ nguyên liệu tham chiếu cơ sở, trong các phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn DIN EN ISO / IEC 17025 - Dùng để chuẩn lại độ chính xác của các máy đo pH. - pH = 10,0 ở 250C | Dung dịch chuẩn pH 10,0 Code: 1.09409.1000 Hãng: Merck – Đức | Chai 1 lít |  |  |
| 69 | Methyl da cam | Dạng bột, kết tinh. Màu cam đến cám đậm; Kha năng hòa tan: 0,1g/10 ml (Methanol:nước 1:1); pH chuyển màu: 3,0 (hồng) – 4,4 (vàng); Mất khối lượng do sấy ≤ 7,%; | Methyl Orange for microscopy (Hist.), indicator (pH 3.0-4.4) Code: 68250 Hãng: Merck | Lọ 25g |  |  |
| 70 | Đen eriocrom T | Dạng bột, màu đen tới màu nâu đậm; Bước sóng cực đại (dung dịch đêm pH=10) 612 – 616 nm; Độ hấp thụ riêng A1cm; 1% (λmax; 0,02g/l; đêm pH=10; tính trên chế phẩm khô) 400-510; Mất khối lượng do sấy ≤ 7,%; | Eriochrome black T (C.l.14645) indicator for complexometry ACS Reagent Ph. Eur. Code: 103170.0000; Hãng sản xuất: Merck. |  |  |  |
| 71 | Chỉ thị Đỏ Methyl | Dạng bột, màu đỏ đến tím đỏ; Điểm chảy 179 – 182 độ C; Khoảng đổi màu pH = 4,4 (đỏ) – pH = 6,6 (vàng); Bước sóng hấp thụ max (pH = 4,5) 523 – 526 nm; Bước sóng hấp thụ max (pH = 6,2) 427 – 437 nm; A(1%;1cm) pH 6,2: 700-800; Mất khối lượng do sấy < 5%; | Methyl red indicator ACS, Reagent; Ph Eur; Code: 1.06076.0000; Hãng sản xuất: Merck – Đức |  |  |  |
| 72 | Chỉ thị Đỏ phenol | Dạng bột kết tinh, màu đỏ cam; λ 1max (pH 1,2) 503 – 506 nm; λ 2max (pH 3,0) 430 – 435 nm; λ 3max (pH 6,5) 430 – 435 nm; λ 4max (pH 8,0) 557 – 560 nm; A (1%; 1cm) λ 1max (pH 1,2): 900 – 1150; A (1%; 1cm) λ 2max (pH 3,0): 550 – 650; A (1%; 1cm) λ 3max (pH 6,5): 550 - 650; A (1%; 1cm) λ 4max (pH 8,0): 1000 - 1250; Mất khối lượng do sấy (110 độC) ≤ 1,0%; Khoảng chuyển màu pH 5,8 (vàng) – pH 8,2 (đỏ). | Phenol red indicator ACS Code: 107241.0000 Hãng sản xuất: Merck |  |  |  |
| 73 | Chỉ thị Calcol | Dạng bột; Bước sóng hấp thụ cực đại pH 12,2 634-640 nm; A (1%; 1cm) λmax (pH 12,2): 250 – 400; Mất khối lượng do sấy (110 độC) ≤ 10,0%; | Calcon metal indicator; Code; 104594.0000 Hãng sản xuất: Merck |  |  |  |
| 74 | Xanh Methylen |  |  |  |  |  |
| 75 | Acetonitril dung môi sắc ký lỏng HPLC | Chất lỏng, không màu; Phổ IR phù hợp với cấu trúc; Hấp thụ UV tại bước sóng 230nm ≤ 0,0044; Hấp thụ UV tại bước sóng 200nm ≤ 0,032; Hấp thụ UV tại bước sóng 195nm ≤ 0,12; Phát huỳnh quang tại bước sóng 254nm < 1,0ppb; Phát huỳnh quang tại bước sóng 365nm ≤ 0,5ppb; Đáp ứng sắc ký tại bước sóng 210 nm ≤ 3mAU; Độ trôi đường nền; tại bước sóng 210nm ≤ 15mAU; Độ trôi đường nền tại bước sóng 210nm ≤ 15mAU; Độ tinh khiết (GC) ≥ 99,90 %; Hàm lượng nước (by Karl Fischer) ≤ 0,01 %; Cắn không bay hơi ≤ 0,0005 %; Giới hạn kiềm ≤ 0,0002 % (tính theo NH3 tự do); Giới hạn acid (tính theo Acetic Acid tự do) ≤ 0,001 % | Acetonitril HPLC Grand (Sigma-Aldrich) Code: 34851 |  |  |  |
| 76 | Dikali Hydro Phosphat (K2HPO4) | Độ tinh khiết ≥ 99,0% ; Clorid ≤ 0,003% ; Sulfat (SO4) < 0,005%; pH (5% trong nước) 8,7 – 9,3; Nitrogen tổng (N) ≤ 0,001%; Hàm lượng kim loại nặng (tính theo Pb) ≤ 0,0005%; Sắt (Fe) ≤ 0,0010%; Natri (Na) ≤ 0,5%; Mất khối lượng do sấy (1300C) ≤ 1,0% | K2HPO4 (Merck) Code: 1051041000 |  |  |  |
| 77 | Kali Dihydro Phosphats (KH2PO4) | Định lượng: 98,0 - 100,5%; Cắn không tan trong nước: ≤ 0,2%; Fluorude (F) ≤ 10 ppm; pH (5%; nước ở 20 độ C): 4,2 - 4,5; Kim loại nặng tổng (tính theo Pb) ≤ 10 ppm; Arsennic (As) ≤ 1,0 ppm; Cadmium (Cd) ≤ 1,0 ppm; Đồng (Cu) ≤ 0,002%; Thủy ngân (Hg) ≤ 1,0 ppm; Natri (Na) ≤ 0,1%; Chì (Pb) ≤ 1,0 ppm | KH2PO4 (Sigma-Aldrich) Code: 04243 |  |  |  |
| 78 | Dinatri hydrophosphat (Na2HPO4) | Độ tinh khiết ≥ 99,0%; Cắn không tan ≤ 0,01%; pH (5% trong nước) 8,7 – 9,3; Clorid ≤ 0,002%; Sulfat ≤ 0,005%; Kim loại nặng ≤ 0,001%; Độ ẩm ≤ 0,2% | Na2HPO4 (Sigma-Aldrich) Code: S0876 |  |  |  |
| 79 | NaH2PO4(M) | Định lượng: 99,0% - 100,5%; Cắn không tan ≤ 0,15%; pH (1% trong nước): 4,1 – 5,0; pH (5% trong nước): 4,2- 4,5; Clorid ≤ 0,0005%; Sulfat ≤ 0,01%; Tổng Nitrogen (N): ≤ 0,001%; Hydrogenphosphat (HPO4) ≤ 0,5% Tổng kim loại nặng ≤ 0,0005%; Mất khối lượng do sấy (1300C) 21,5 – 24,0% | NaH2PO4(M) Code: 1063421000 |  |  |  |
| 80 | Solvent chuẩn độ Karl-Fischer với thuốc thử 2 thành phần | Dung môi dùng để chuẩn độ Karl-Fischer với thuốc thử Karl-Fischer hai thành phần, phù hợp sử dụng với máy chuẩn độ Titroline anpha. Thành phần: Methanol; Imidazole. | Solvent for volumetric Karl-Fischer titration with two component reagent Aquastar® Code: 1.88015.1000 Hãng sản xuất: Merck |  |  |  |
| 81 | Thuốc thử chuẩn độ Karl-Fischer 2 thành phần 5 mg/ml | Thuốc thử Karl-Fischer hai thành phần, phù hợp sử dụng với máy chuẩn độ Titroline anpha có đương lượng 5mg nước/ml thuốc thử; Thành phần: Methanol; Iodine | Titrant 5 Aquastar® Titrant for volumetric Karl-Fischer titration with two component reagents. Code: 1.88010.1000 Hãng sản xuất: Merck |  |  |  |
| 82 | Dung dịch Formaldehyd | Dạng lỏng, không màu Định lượng: 36,5% - 38,0%; Hàm lượng acid ≤ 0,006 (meq/g) Tro ≤ 0,005% Cloride ≤ 5 ppm; Sắt (Fe) ≤ 5 ppm; Kim loại nặng ≤ 5 ppm Sulfat ≤ 0,002%. | Formaldehyde solution - ACS Reagent, 37 wt.% in H2O, contains 10-15% Methanol as stabilizer Code: 252549 Hãng sản xuất: Sigma - Aldrich |  |  |  |
| 83 | N,N – Dimethyl formamide | Dạng lỏng, không màu Độ tinh khiết > 99,8% Cắn sau bai hơi: ≤ 0,005% Nước ≤ 0,15% (KF); | N,N – Dimethyl formamide Code: 319937 Hãng sản xuất: Sigma - Aldrich |  |  |  |
| 84 | Tetra- n-butyl amonihydroxyd | Dung dịch không màu đến màu vàng nhạt; Định lượng: 37,0 – 43,0% Giới hạn hàm lượng: Kali ≤ 100 mg/kg Natri ≤ 100 mg/kg SO4 ≤ 100 mg/kg Bromid ≤ 100 mg/kg | Dung dịch Tetra-n-butyl amonihydroxyd 40% trong nước, Hãng sản xuất: (SigmaAldrich) Code: 86854 |  |  |  |
| 85 | Triethyllamin | Dạng lỏng, không màu; Độ tinh khiết ≥ 99,0% (Chuẩn độ bằng HCLO4); ≥ 99,5% (Phương pháp GC) Hàm lượng nước ≤ 0,5% (KF) Cắn không bay hơi ≤ 0,02% | Triethyllamin (SigmaAldrich) Code: T0886 |  |  |  |
| 86 | Natri pentansulfonat | Dạng bột, màu trắng; Độ tinh khiết > 95%; Dung dịch trong nước không màu (50 mg/ml); Hàm lượng nước ≤ 2,0%; Giới hạn hàm lượng Bromide (chuẩn độ bằng AgNO3) ≤ 1,0%. | Sodium pentanesulfonate (SigmaAldrich) Code: P0299 |  |  |  |
| 87 | Natri heptansulfonat | Độ tinh khiết: ≥ 99 %; Độ hấp thụ UV tại 210 nm ≤ 0,1 Độ hấp thụ UV tại 220 nm ≤ 0,06 Độ hấp thụ UV tại 230 nm ≤ 0,04 Độ hấp thụ UV tại 260 nm ≤ 0,02 Độ hấp thụ UV tại 500 nm ≤ 0,02 | Sodium 1-heptanesulfonate monohydrate suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0% (T) Code: 51832 |  |  |  |
| 88 | Natri octansulfonat (HPLC) |  |  |  |  |  |
| 89 | Diamoni hydrophosphat | Dạng tinh thể, không màu hoặc màu trắng; Định lượng: 99,0 – 101,0% (CĐ bằng NaOH 1M); Độ hòa tan 50 mg/ml; Độ hấp thụ UV tại 260 nm ≤ 0,040 Độ hấp thụ UV tại 270 nm ≤ 0,040 Độ hấp thụ UV tại 280 nm ≤ 0,030 Độ hấp thụ UV tại 290 nm ≤ 0,020 Độ hấp thụ UV tại 500 nm ≤ 0,020 | Ammonium phosphate dibasic suitable for HPLC, LiChropur™, 99,0-101,0% (T) (SigmaAldrich) Code: 79762 |  |  |  |
| 90 | Acid acetic băng | Định lượng: 99,8 – 100,5%; Cắn sau bay hơi: ≤ 0,005%; Chất khử (hấp thụ KmnO4) ≤ 0,01%; Tổng kim loại nặng ≤ 0,0002% (tính theo Pb); Giới hạn các kim loại nặng Al ≤ 0,5 ppm; Cu ≤ 0,0005%; Fe ≤ 0,0002%; Pb ≤ 0,5 ppm; Zn ≤ 0,0005% | Acetic acid glacial, puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, 99.8-100.5% (SigmaAldrich) Code: 27225 |  |  |  |
| 91 | Acid sulfuric | Dạng lỏng, không màu; Định lượng 95,0 – 98,0% Cắn sau nung ≤ 5 ppm; As ≤ 0,01ppm; Clorid ≤ 0,2 ppm; Fe ≤ 0,2 ppm; Hg ≤ 5 ppb; Tổng kim loại nặng ≤ 1 ppm (tính theo Pb) Amonium ≤ 2 ppm; Nitrate ≤ 0,5 ppm; Chất hấp thụ KmnO4 (SO2) ≤ 2 ppm | Sulfuric Acid – ACS reagent 95,0 – 98,0% (SigmaAldrich) 258105 Code: 258105 |  |  |  |
| 92 | Acid hydrocloric | Dạng lỏng, không màu; Định lượng 36,5 – 38,0%; As ≤ 0,01 ppm; Br ≤ 0,005 ppm; Fe ≤ 0,2 ppm; Tổng kim loại nặng ≤ 1,0 ppm; Sulfate ≤ 1 ppm; Clorine tự do ≤ 1,0 ppm; Amonium ≤ 3 ppm; Sulfite ≤ 1 ppm | Acid hydrocloric ACS Reagent, 37% (SigmaAldrich) Code: 258148 |  |  |  |
| 93 | Acid phosphoric | Dạng lỏng, không màu; Định lượng ≥ 85,0%; Tạp không tan ≤ 0,001% (Nồng độ 10% trong nước) As ≤ ppm; Cloride ≤ 3 ppm; Fe ≤ 0,003%; Tổng kim loại nặng ≤ 0,001%; Mn ≤ 0,5 ppm; Nitrate ≤ 5 ppm; Sulfat ≤ 0,003% K ≤ 0,005% Ca ≤ 0,002% Mg ≤ 0,002% Na ≤ 0,025% Antimony ≤ 0,002% | Acid phosphoric ACS Reagent, > 85% (wt.% in H2O) (SigmaAldrich) Code: 695017 |  |  |  |
| 94 | Acid formic | Dạng lỏng, không màu; Định lượng ≥ 96,0%; Cắn sau bay hơi ≤ 0,003% Hàm lượng nước 2,0 – 2,5% (KF); Acid acetic ≤ 0,4%; Cloride ≤ 0,001%; Fe ≤ 0,001%; Tổng kim loại nặng (tính theo Pb) ≤ 0,001%; Sulfate ≤ 0,003%; | Acid formic ACS Reagent, > 96% (SigmaAldrich) Code: 695076 |  |  |  |
| 95 | Cyclohexan | Dạng lỏng, không màu; Định lượng ≥ 99,0% Cắn sau bay hơi ≤ 0,002%; Nước ≤ 0,02%; | Cyclohexan ACS Reagent, > 99% (SigmaAldrich) Code: 28920 |  |  |  |
| 96 | Cloroform | Định lượng > 99,8% (GC – Không tính chất để ổn định) Hàm lượng chất ổn định (Ethanol) 0,5 – 1,0%; Độ hấp thụ UV tại 400 nm ≤ 0,010 Độ hấp thụ UV tại 290 nm ≤ 0,020 Độ hấp thụ UV tại 270 nm ≤ 0,030 Độ hấp thụ UV tại 260 nm ≤ 0,15 Độ hấp thụ UV tại 255 nm ≤ 0,15 Độ hấp thụ UV tại 245 nm ≤ 1,0 Hàm lượng nước ≤ 0,01%; Cắn sau bốc hơi ≤ 0,0003%; Tổng kim loại nặng (tính theo Pb) ≤ 0,05 ppm. | Cloroform suitable for HPLC, > 99,8% contains 0,5 – 1,0% etanol as stabillizer (SigmaAldrich) Code: 366927 |  |  |  |
| 97 | Benzene | Dạng lỏng, không màu; Độ tinh khiết > 99,0% Cắn sau bay hơi ≤ 0,001% Hàm lượng nước ≤ 0,05% (KF); Hàm lượng Sulfur ≤ 0,005% | Benzene ACS reagent, > 99,0% (SigmaAldrich) Code: 319953 |  |  |  |
| 98 | Butanol | Dạng lỏng, không màu; Độ tinh khiết > 99,4% Cắn sau bay hơi ≤ 0,005% Hàm lượng nước ≤ 0,1% (KF); Tính acid (mEq/g) ≤ 0,0008% | Butanol ACS reagent, > 99,4% (SigmaAldrich) Code: 360465 |  |  |  |
| 99 | Toluen | Dạng lỏng, không màu; Độ tinh khiết > 99,5% (GC); Cắn sau bay hơi ≤ 0,001% Hàm lượng nước ≤ 0,03% (KF); Hàm lượng Sulfur ≤ 0,003% | Toluen ACS reagent, > 99,5% (SigmaAldrich) Code: 179418 |  |  |  |
| 100 | Diethylether | Dạng lỏng, không màu; Độ tinh khiết > 99,0% (GC); Cắn sau bay hơi ≤ 0,001% Hàm lượng nước ≤ 0,03% (KF); Peroxide (as H2O2) ≤ 1,0 ppm; Tính acid (mEq/g) ≤ 0,0002% | Diethylether – anhydrous ACS reagent, > 99,0%, contains BHT as Inhibitor (SigmaAldrich) Code: 673811 |  |  |  |
| 101 | Ether dầu hỏa Khoảng sôi 35 – 600C | Dạng lỏng, không màu; Chỉ số khúc xạ ở 200C 1,358 – 1,365; Cắn sau bay hơi ≤ 0,001% Khoảng nhiệt độ sôi: 35,0 – 60,00C; | Petrolium Ether – ACS Reagent (Sigma Aldrich) Code: 184519 |  |  |  |
| 102 | Ethanol absolute | Dạng lỏng, không màu Độ tinh khiết > 99,5% Hàm lượng methanol ≤ 0,1%; Tạp Benzene ≤ 2,0 ppm (GC); Cắn bay hơi ≤ 0,001% Nước ≤ 0,2% (KF); Tính acid (mEq/g) ≤ 0,0005% Tính base (mEq/g) ≤ 0,0002% | Ethyl alcohol, Pure – 200 proof, ACS Reagent, > 99,5% (Sigma Aldrich) Code: 459844 |  |  |  |
| 103 | Hydroxy naphtol blue | Dạng tinh thể; Dùng làm chỉ thị để định lượng Cacium; Đáp ứng các yêu cầu của ACS. | Hydroxy naphthol blue disodium slat – ACS Reagent (Sigma Aldrich) Code: 219916 |  |  |  |
| 104 | Kalicromat | Tinh thể màu vàng; Cắn không tan ≤ 0,005% Độ tinh khiết ≥ 99,0%; Hàm lượng Ca ≤ 0,005% Hàm lượng Clorride ≤ 0,005%; Hàm lượng Na ≤ 0,02% pH 8,6 – 9,8 (Dung dịch 5% trong nước, ở 250C) Hàm lượng Sulfate ≤ 0,03%. | Potassium Chromate – ACS Reagent, > 99,0% (Sigma Aldrich) Code: 216615 |  |  |  |
| 105 | Xanh Bromocresol | Chất chỉ thị hóa học; Khoảng chuyển màu pH = 3,6 – 5,2 (Vàng – xanh da trời); Bước sóng cực đại (pH = 3,8) 438-445 nm; Bước sóng cực đại (pH = 5,4) 615-618 nm; A(1%, 1cm) tại pH=3,8 = 220-280; A(1%, 1cm) tại pH=3,8 = 460-590; Mất khối lượng do sấy (1100C) ≤ 3,0%. | Bromocresol Green indicator ACS, Reagent Ph Eur Code: 1.08121.0000 |  |  |  |
| 106 | Eosin Y | Hàm lượng thuốc nhuộm ~99 % Dạng bột, màu đỏ nhẹ đến đỏ và hồng. Hàm lượng carbon 33,4 – 40,8% | Eosin Y – Dye content – 99% Code: E4009 |  |  |  |
| 107 | Kali clorid | Dạng bột, màu tráng; Định lượng: 99,0 – 100,5%; Tạp chất không tan trong nước: ≤ 0,005%; pH (5%, 250C) 5,4 – 8,6 Iodide ≤ 0,002% Bromide ≤ 0,01% Chlorate và Nitrate ≤ 0,003%; Phosphats ≤ 5ppm; Barium ≤ 0,001% Ca ≤ 0,002%; Mg ≤ 0,001% Tổng kim loại nặng (tính theo Pb) ≤ 5 ppm; Fe ≤ 3 ppm; Na ≤ 0,005%; Sulfat ≤ 0,001% | Potassium chloride ACS Reagent, 99,0 – 100,5% (Sigma Aldrich) Code: P3911 |  |  |  |
| 108 | N hexan (PA) | Chất lỏng không màu, không mùi khi tinh khiết và có điểm sôi xấp xỉ 69 ° C (156 ° F), đáp ứng tiêu chuẩn tinh khiết dùng cho phân tích. | n-Hexane (AR, Xilong, Cas 110-54-3) |  |  |  |
| 109 | Ethy acetat (PA) | Ethyl acetate là một chất lỏng, không màu có mùi ngọt đặc trưng, đáp ứng tiêu chuẩn tinh khiết dùng cho phân tích. | Ethyl Acetate (AR, Xilong, Cas 141-78-6) |  |  |  |
| 110 | Methanol (PA) | Chất lưởng không màu, đáp ứng tiêu chuẩn tinh khiết dùng cho phân tích. | Methanol 99.5% (CH3OH, AR, Xilong, Cas 67-56-1) |  |  |  |
| 111 | KH2PO4 Kali dihdrophosphat | Bột kết tinh màu trắng, đáp ứng tiêu chuẩn tinh khiết dùng cho phân tích. | Potassium Dihydrogen Phosphate (KH2PO4, AR, Xilong) |  |  |  |
| 112 | K2HPO4 (PA) | Bột kết tinh màu trắng, đáp ứng tiêu chuẩn tinh khiết dùng cho phân tích. | di-Potassium Hydrogen Phosphate Trihydrate (AR, Xilong, Cas 16788-57-1) |  |  |  |
| 113 | Na2HPO4 (PA) | Bột kết tinh màu trắng, đáp ứng tiêu chuẩn tinh khiết dùng cho phân tích | Disodium Hydrogen Phosphate Dodecahydrate (Na2HPO4.12H2O) AR, Xilong |  |  |  |
| 114 | NaH2PO4 (PA) | Bột kết tinh màu trắng, đáp ứng tiêu chuẩn tinh khiết dùng cho phân tích | Sodium Dihydrogen Phosphate dihydrate (AR, Xilong, Cas 13472-35-0) |  |  |  |
| 115 | Natri Laurysulfat (PA) | Bột kết tinh màu trắng, đáp ứng tiêu chuẩn tinh khiết dùng cho phân tích | Sodium Lauryl Sulfate, Extrapure; Code: 6645; Cas: 151-21-3; Hãng Duksan Hàn Quốc |  |  |  |
| 116 | Thiếc Clorid | Bột kết tinh màu trắng, dạng muối khan nước. Độ tinh khiết ≥ 99,99%; Loại tinh khiết dùng cho phân tích PA. | Tin(II) chloride Anhydrous, powder, ≥99.99% trace metals basis (Sigma Aldrich) Code: 452335 |  |  |  |
| 117 | Bình định mức 100 ml (màu trắng) | - Bình định mức class A, nút nhựa, với chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt, nắp nhựa PE - Dung tích: 100ml, - Kích thước nắp nhựa của bình phù hợp với bình. - Thủy tinh trong suốt giúp dễ dàng ghi chú trên vùng nhãn bằng men trắng với độ bền cao. - Với vòng tròn chia vạch dễ đọc và cổ mài nắp nhựa PE, phù hợp với tiêu chuẩn nút cổ mài. - Dung tích có dung sai phù hợp với độ chính xác loại A, giới hạn chính xác theo Luật đo lường và trọng lượng của Đức, đặc thù theo tiêu chuẩn DIN và ISO. - Là sản phẩm hiệu chuẩn với dung tích rót vào ở nhiệt độ tham chiếu +20°C. -Với giấy chứng nhận cho từng sản phẩm hoặc từng lô sản phẩm sản xuất. | Bình định mức class A, nút nhựa, chữ trắng-100ml Duran Code: 246782451 Shott Duran – Đức |  |  |  |
| 118 | Bình định mức 50 ml (màu trắng) | - Bình định mức class A, nút nhựa, với chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt, nắp nhựa PE - Dung tích: 50ml, - Kích thước nắp nhựa của bình phù hợp với bình. - Thủy tinh trong suốt giúp dễ dàng ghi chú trên vùng nhãn bằng men trắng với độ bền cao. - Với vòng tròn chia vạch dễ đọc và cổ mài nắp nhựa PE, phù hợp với tiêu chuẩn nút cổ mài. - Dung tích có dung sai phù hợp với độ chính xác loại A, giới hạn chính xác theo Luật đo lường và trọng lượng của Đức, đặc thù theo tiêu chuẩn DIN và ISO. - Là sản phẩm hiệu chuẩn với dung tích rót vào ở nhiệt độ tham chiếu +20°C. -Với giấy chứng nhận cho từng sản phẩm hoặc từng lô sản phẩm sản xuất. | Bình định mức class A, nút nhựa, chữ trắng-50ml Duran Code: 216781709 Shott Duran – Đức |  |  |  |
| 119 | Bình đo tỷ trọng Picnomet thủy tinh 10 ml có nhiệt kế | Chất liệu: thủy tinh, có khả năng chịu nhiệt, kháng hóa chất cao. Dung tích 10 ml; Bình đo tỷ trọng có nhiệt kế giúp người sử dụng dễ dàng theo dõi nhiệt độ bên trong của dung dịch đo, qua đó có thể tránh những sai số do nhiệt độ mẫu mang lại. Nhiệt kế có độ chia 0,1 0C. | Bình đo tỷ trọng, có nhiệt kế 10ml Assistent CODE 2703000 ISOLab - Đức |  |  |  |
| 120 | Bình đo tỷ trọng Picnomet thủy tinh 25 ml | Chất liệu: thủy tinh, có khả năng chịu nhiệt, kháng hóa chất cao. Dung tích 25 ml; Bình đo tỷ trọng có nhiệt kế giúp người sử dụng dễ dàng theo dõi nhiệt độ bên trong của dung dịch đo, qua đó có thể tránh những sai số do nhiệt độ mẫu mang lại. Nhiệt kế có độ chia 0,1 0C. | Bình đo tỷ trọng, có nhiệt kế 25 ml Assistent CODE 2704000 ISOLab - Đức |  |  |  |
| 121 | Cốc thủy tinh có mỏ 100 ml | Chất liệu: Thủy tinh. Thang chia vạch dễ đọc và dễ dàng ghi chú trên vùng nhãn rộng bằng men trắng, độ bền cao. Dùng cho các ứng dụng có nhiệt độ cao | Cốc thủy tinh 100ml. Code: 025.01.100 Isolab - Đức |  |  |  |
| 122 | Cốc thủy tinh có mỏ 1000 ml | Chất liệu: Thủy tinh. Thang chia vạch dễ đọc và dễ dàng ghi chú trên vùng nhãn rộng bằng men trắng, độ bền cao. Dùng cho các ứng dụng có nhiệt độ cao | Cốc đốt thấp thành 1000 ml Schott- Đức Code 211065408 Duran- Đức |  |  |  |
| 123 | Ống đong thủy tinh 1000 ml | - Chân đế hình lục giác giúp ống đong tránh bị đổ. Chân đế có cấu tạo 3 mấu, giúp vững chắc. - Độ dày thành đồng nhất bao toàn bộ thang đo. - Hiệu chuẩn với dung dịch rót vào ở nhiệt độ tham chiếu +20°C. - Độ chính xác đạt tiêu chuẩn DIN và ISO (class B) - Chứng nhận cấp theo lô sản phẩm - Khả năng chịu nhiệt của thủy tinh: 250°C - Khả năng chịu nhiệt của nắp nhựa: -40°C đến +80°C. | Ống đong thủy tinh thấp thành 1000ml Duran Mã code: 213955404 Thương hiệu: Duran-Đức |  |  |  |
| 124 | Ống đong nhựa 500ml | - Chất liệu: nhựa PP - Có chia vạch đồng nhất - Thể tích: 500ml - Dùng để đong thể tích dung dịch | Ống đong nhựa 500ml PP Genlab Code: 2020100002870 Trung Quốc |  |  |  |
| 125 | Ống đong thủy tinh 250ml | - Có chân đế giúp ống đong tránh bị đổ. Chân đế có cấu tạo 3 mấu, giúp vững chắc. - Độ dày thành đồng nhất bao toàn bộ thang đo. - Hiệu chuẩn với dung dịch rót vào ở nhiệt độ tham chiếu +20°C. - Độ chính xác đạt tiêu chuẩn DIN và ISO (class B) - Chứng nhận cấp theo lô sản phẩm; - Khả năng chịu nhiệt của thủy tinh: 250°C - Khả năng chịu nhiệt của nắp nhựa: -40°C đến +80°C | Ống đong thủy tinh 250ml, class B, vạch chia 2ml, 39x331mm(dxh) Duran. Mã code: 213963601 Thương hiệu: Duran-Đức |  |  |  |
| 126 | Bình nón nút mài 500 ml; kèm nút | - Thang chia vạch dễ đọc và dễ dàng ghi chú trên vùng nhãn rộng. - Hình dạng tam giác phù hợp để pha chế chất lỏng. - Thành dày phù hợp cho đun nhiệt. - Kèm theo nút mài bằng thủy tinh, khớp kín với cổ bình. | Bình tam giác cổ mài Code: 241931306 Hãng: Shott Duran – Đức |  |  |  |
| 127 | Pipet thắng 2 ml | - Chất liệu: Thủy tinh soda-lime - Dung tích: 2 ml - Độ chính xác: 0,01ml - Độ chia nhỏ nhất: 0,02ml - Ống hút thẳng pipette, chia vạch, loại AS. - Vạch chia từ trên đỉnh. - Thời gian chảy: 5 giây. - Tùy thuộc vào thang chia, các thể tích khác nhau có thể được giữ lại và phân phối như nhau hay tăng dần - Hiệu chuẩn với dung tích rót vào ở nhiệt độ tham chiếu +20°C. | Pipet thẳng thủy tinh chia vạch 10ml, loại AS, Duran Code 24 345 17 Hãng: Schotts Shott Duran – Đức |  |  |  |
| 128 | Pipet thẳng 10 ml | - Chất liệu: Thủy tinh soda-lime - Dung tích: 10ml - Độ chính xác: 0,005ml - Độ chia nhỏ nhất: 0,01ml - Ống hút thẳng pipette, chia vạch, loại AS. - Vạch chia từ trên đỉnh. - Thời gian chảy: 5 giây. - Tùy thuộc vào thang chia, các thể tích khác nhau có thể được giữ lại và phân phối như nhau hay tăng dần - Hiệu chuẩn với dung tích rót vào ở nhiệt độ tham chiếu +20°C. | Pipet thẳng thủy tinh chia vạch 10ml, loại AS, Duran Code 243452902 Hãng: Schotts Shott Duran – Đức |  |  |  |
| 129 | Pipet thẳng 5 ml | - Chất liệu: Thủy tinh soda-lime - Dung tích: 5 ml - Độ chính xác: 0,005ml - Độ chia nhỏ nhất: 0,05ml - Ống hút thẳng pipette, chia vạch, loại AS. - Vạch chia từ trên đỉnh. - Thời gian chảy: 5 giây. - Tùy thuộc vào thang chia, các thể tích khác nhau có thể được giữ lại và phân phối như nhau hay tăng dần - Hiệu chuẩn với dung tích rót vào ở nhiệt độ tham chiếu +20°C. | Pipet thẳng thủy tinh chia vạch 10ml, loại AS, Duran Code 233472308 Hãng: Schotts Shott Duran – Đức |  |  |  |
| 130 | Pipet thẳng 25 ml | - Chất liệu: Thủy tinh soda-lime - Dung tích: 25ml - Độ chính xác: 0,1ml - Độ chia nhỏ nhất: 001ml - Ống hút thẳng pipette, chia vạch, loại AS. - Vạch chia từ trên đỉnh. - Thời gian chảy: 5 giây. - Tùy thuộc vào thang chia, các thể tích khác nhau có thể được giữ lại và phân phối như nhau hay tăng dần - Hiệu chuẩn với dung tích rót vào ở nhiệt độ tham chiếu +20°C. | Pipet thẳng thủy tinh chia vạch 10ml, loại AS, Duran Code 243453401 Hãng: Schotts Shott Duran – Đức |  |  |  |
| 131 | Pipet chính xác 1ml | - Ống hút bầu pipette, loại AS - Làm từ thủy tinh soda-lime - Dung tích: 1ml - Độ chính xác: 0,008 ml - Thời gian chảy: 5 giây - Hiệu chuẩn với dung tích rót vào ở nhiệt độ tham chiếu +20°C - Chứng nhận cấp theo lô sản phẩm | Pipet bầu class AS 1ml DINLAB-Đức Code: 243380109 Hãng sản xuất: Schott - Đức |  |  |  |
|  | Pipet chính xác 2 ml | - Ống hút bầu pipette, loại AS - Làm từ thủy tinh soda-lime - Dung tích: 2ml - Độ chính xác: 0,010 ml - Thời gian chảy: 5 giây - Hiệu chuẩn với dung tích rót vào ở nhiệt độ tham chiếu +20°C - Chứng nhận cấp theo lô sản phẩm | Pipet bầu class AS 2ml DINLAB-Đức Code: 243380203 Hãng sản xuất: Schott - Đức |  |  |  |
| 132 | Pipet chính xác 3 ml | - Ống hút bầu pipette, loại AS - Làm từ thủy tinh soda-lime - Dung tích: 3ml - Độ chính xác: 0,010 ml - Thời gian chảy: 5 giây - Hiệu chuẩn với dung tích rót vào ở nhiệt độ tham chiếu +20°C - Chứng nhận cấp theo lô sản phẩm | Pipet bầu class AS 2ml DINLAB-Đức Code: 033561 Hãng sản xuất: Schott - Đức |  |  |  |
| 133 | Pipet chính xác 5 ml | - Ống hút bầu pipette, loại AS - Làm từ thủy tinh soda-lime - Dung tích: 5ml - Độ chính xác: 0,015 ml - Thời gian chảy: 5 giây - Hiệu chuẩn với dung tích rót vào ở nhiệt độ tham chiếu +20°C - Chứng nhận cấp theo lô sản phẩm | Pipet bầu class AS 5ml DINLAB-Đức Code: 243380709 Hãng sản xuất: Schott - Đức |  |  |  |
| 134 | Pipet chính xác 10 ml | - Ống hút bầu pipette, loại AS - Làm từ thủy tinh soda-lime - Dung tích: 10ml - Độ chính xác: 0.020 ml - Thời gian chảy: 5 giây - Hiệu chuẩn với dung tích rót vào ở nhiệt độ tham chiếu +20°C - Chứng nhận cấp theo lô sản phẩm | Pipet bầu class AS 10ml DINLAB-Đức Code: 243380803 Hãng sản xuất: Schott - Đức |  |  |  |
| 135 | Pipet chính xác 20 ml | - Ống hút bầu pipette, loại AS - Làm từ thủy tinh soda-lime - Dung tích: 20ml - Độ chính xác: 0.030 ml - Thời gian chảy: 5 giây - Hiệu chuẩn với dung tích rót vào ở nhiệt độ tham chiếu +20°C - Chứng nhận cấp theo lô sản phẩm | Pipet bầu class AS 20ml DINLAB-Đức Code: 243381208 Hãng sản xuất: Schott - Đức |  |  |  |
| 136 | Bình cầu đáy tròn 1000 ml nút nhám | - Dung tích: 1000 ml; - Cổ nhám 29/32; - Chất liệu: Thủy tinh. Độ bền cao, dễ ghi chú, trong suốt, chịu nhiệt tốt. Dùng cho các ứng dụng có nhiệt độ cao. - Với hình dáng là hình cầu giúp cho độ đồng nhất nhiệt tốt hơn. - Độ dày thành bình đồng nhất, lý tưởng cho các ứng dụng có nhiệt độ cao. | Bình cầu đáy tròn, nhám 29/32 1000ml Duran Code: 241705609 Duran – Đức |  |  |  |
| 137 | Pipet bấm 1 kênh điều chỉnh được thể tích 0,5-5 ml | Pipet bấm 1 kênh; - Có thể tích điều chỉnh được từ 0,5 ml đến 5,0 ml; - Khoảng cách các bước điều chỉnh thể tích: 0,005ml; - Tại thể tích nhỏ nhất 0,5 ml: + Sai số hệ thống: không quá 1,0%; + Độ lặp lại: không quá 1,0%; - Tại thể tích lớn nhất 5,0 ml: + Sai số hệ thống: không quá 0,5%; + Độ lặp lại: không quá 0,5%; - Có chứng nhận chất lượng cho từng lô sản phẩm. | Pipet bấm Eppendorf® Research Plus 1 channel 0,5 - 5ml; Serial No. G21752l; |  |  |  |
| 138 | Pipet bấm 1 kênh điều chỉnh được thể tích 100µl – 1000µl | Pipet bấm 1 kênh; - Có thể tích điều chỉnh được từ 100µl đến 1000 µl; - Khoảng cách các bước điều chỉnh thể tích: 1,0 µl; - Tại thể tích nhỏ nhất 100 µl: + Sai số hệ thống: không quá 1,0%; + Độ lặp lại: không quá 1,0%; - Tại thể tích lớn nhất 1000 µl: + Sai số hệ thống: không quá 0,5%; + Độ lặp lại: không quá 0,5%; - Có chứng nhận chất lượng cho từng lô sản phẩm. | Pipet bấm Eppendorf® Research Plus 1 channel 100µl–1000µl; Serial No. G30112l; |  |  |  |
| 139 | Đầu côn Pipet bấm 10 ml | Thể tích 10 ml; Phù hợp với Pipet hãng Eppendorf Không lọc, không tiệt trùng. | Đầu côn pipet bấm 10 ml Mã sản phẩm: 4520-01 / 4521-01 / 4530-00 / 4531-00 Hãng sản xuất: SSI-Mỹ |  |  |  |
| 140 | Đầu côn pipet bấm không chứa nội độc tố, đã tiệt khuẩn, dùng 1 lần, thể tích 1 ml | - Thể tích 1,0 ml; - Phù hợp với Pipet hãng Eppendorf; - Đầu tip Art-tip có lọc tiệt trùng chất lượng cao; - Bề mặt kỵ nước giúp giảm sự bám dính của chất lỏng; - Không chứa: DNA, DNase, RNase, Pyrogen; Endotoxin và Endotoxin ATP, chất ức chế phản ứng PCR và Bioburden. | Đầu tip Art-tip, đầu tip có lọc tiệt trùng (QSP – Mỹ) Hãng sản xuất: Thermo Fisher Scientific Xuất xứ: Mỹ |  |  |  |
| 141 | Đầu côn pipet bấm không chứa nội độc tố, đã tiệt khuẩn, dùng 1 lần, thể tích 0,1 ml | - Thể tích 0,1 ml; - Phù hợp với Pipet hãng Eppendorf; - Đầu tip Art-tip có lọc tiệt trùng chất lượng cao; - Bề mặt kỵ nước giúp giảm sự bám dính của chất lỏng; - Không chứa: DNA, DNase, RNase, Pyrogen; Endotoxin và Endotoxin ATP, chất ức chế phản ứng PCR và Bioburden. | Đầu tip Art-tip, đầu tip có lọc tiệt trùng (QSP – Mỹ) Hãng sản xuất: Thermo Fisher Scientific Xuất xứ: Mỹ |  |  |  |
| 142 | Giá treo pipet bấm | Chất liệu bằng nhựa; Khả dụng để treo các pipet của các hãng khác nhau 6 vị trí treo | Giá đỡ pipetman Eppendorf Model: 3116000.015 |  |  |  |
| 143 | Chai thủy tinh trắng nắp vặn 500ml | - Chai trung tính trắng - Thang chia vạch dễ đọc và dễ dàng ghi chú trên vùng nhãn rộng bằng men trắng, độ bền cao, chịu nhiệt tốt. - Đồng bộ với chai gồm nắp vặn xanh nhựa PP, và vòng đệm PP giúp không đọng nước khi rót và làm sạch, an toàn trong công việc. - Nhiệt độ tiệt trùng cho nắp và vòng đệm là 140°C. | Chai trắng nắp vặn 500ml Genlab. Code: 2030100004613 Hãng sản xuất: Genlab – Trung Quốc |  |  |  |
| 144 | Ống nghiệm đáy tròn nắp vặn 50ml | - Được làm bằng thủy tinh borosilicate, đế tròn, có độ bền và khả năng chịu lực tốt. - Thiết kế có nắp vặn bằng PTFE giúp bảo quản mẫu tốt hơn. - Dung tích: 50ml; - Nhiệt độ tiệt trùng cho nắp và vòng đệm max là 140°C. | Ống nghiệm đáy tròn nắp vặn 50ml Borosil Code: 9900012 Hãng sản xuất: Borosil - Ấn Độ |  |  |  |
| 145 | Giá ống nghiệm inox loại 30 lỗ đường kính lỗ 30mm; | - Giá cắm ống nghiệm Inox 30 lỗ được hàn từ các thanh inox 304; - Phù hợp sử dụng để cắm các ống nghiệm có đường kính 30 mm | Giá ống nghiệm inox loại 30 lỗ; kích thước lỗ 30 mm; Link tham khảo: https://nguyenviettrieu.vn/products/gia-ong-nghiem-inox |  |  |  |
| 146 | Giá ống nghiệm inox loại 50-60 lỗ đường kính lỗ 16 mm; | - Giá cắm ống nghiệm Inox 50-60 lỗ được hàn từ các thanh inox 304; - Phù hợp sử dụng để cắm các ống nghiệm có đường kính 16 mm | Giá ống nghiệm inox loại 50-60 lỗ; kích thước lỗ 16 mm; Link tham khảo: https://nguyenviettrieu.vn/products/gia-ong-nghiem-inox |  |  |  |
| 147 | Màng lọc Filter Cellulose Nitrate 47mm, lỗ lọc 0,45µm | - Chất liệu Cellulose Nitrate (CN; Cellulose mixed ester) - Đường kính màng lọc: 47 mm; - Kích thước lỗ lọc: 0,45 µm; - Đóng gói tiệt trùng từng màng; | Màng lọc Filter Cellulose Nitrate 47mm, lỗ lọc 0,45µm Code: 11406-47ACN Hãng sản xuất: Santorius – Đức |  |  |  |
| 148 | Hộp sấy Inox đựng đĩa Petri | - Chất liệu: Inox 304; - Kích thước: cao 33cm, đường kính 11cm phù hợp với các đĩa petri có đường kính, 90mm, 100mm; - Hộp hấp petri có hai phần: vỏ ngoài và lõi trong, phần vỏ ngoài có nắp đậy cùng tay cầm chắc chắn ngay nắp hộp. Lõi trong của hộp thiết kế khoá hình X sau khi đặt petri vào lòng hộp. | Hộp sấy Inox đựng đĩa petri Sản xuất: Việt Nam Mã SP: VNA41600 |  |  |  |
| 149 | Đĩa peptri thủy tinh 90 x 15 mm | - Đĩa Petri bằng thủy tinh borosilicate có thể được tái sử dụng bằng cách khử trùng như hấp trong nồi hoặc sấy khô trong lò ở nhiệt độ 160 °C trong hai giờ. - Đĩa petri thuỷ tinh trung tính (borosilicate ) có độ trong suốt cao, nắp kín, bề mặt nhẵn, dày dặn dễ vệ sinh và thao tác và phù hợp sử dụng trong phòng thí nghiệm. - Kích thước 90 x 15 mm. | Đĩa petri thủy tinh 90 x 15 mm; Nước sản xuất: Đức Mã SP: CZE44123 |  |  |  |
| 150 | Bộ lọc thủy tinh chân không | Bộ lọc hút chân không đồng bộ gồm: - Chất liệu thủy tinh siliborosilicate, dày dặn, chịu áp lực. - Phiếu thủy tinh 300 ml; - Đế phiễu thủy tinh; - Kẹp nhôm; - Bình chứa 1000 ml; - Đế bình chứa bằng silicol | Bộ lọc thủy tinh 47mm - VF3 Code: 167200-03 Hãng sản xuất: Rocker |  |  |  |
| 151 | Băng keo chỉ thị nhiệt hấp ướt | Thích hợp để theo dõi khử trùng bằng hơi nước áp suất trước chân không (132-134℃). Việc gói có được tiệt trùng hay không được xác định bằng cách quan sát sự thay đổi màu sắc của dải chỉ thị hóa học trên nền màu be. ▪ Keo đặc biệt dùng để khử trùng bằng hơi nước, chắc chắn và không để lại cặn khi loại bỏ ▪ Linh hoạt, chống rách ▪ Hồ sơ khử trùng có thể được viết tay ▪ Công thức không chì thân thiện với môi trường | Băng keo chỉ thị dùng trong tiệt khuẩn ướt 3M Comply Indicator Tape Kích thước:25mm x 50 m Xuất xứ: 3M - Mỹ |  |  |  |
| 152 | Băng keo chỉ thị nhiệt khô (Dry heat indicator tape) | - Băng keo chỉ thị nhiệt dùng cho phương pháp tiệt trùng khô; - Kích thước: 19 mm x 50 m; - Chuyển từ màu xanh sang màu nâu khi đạt mức nhiệt 1600C; | Băng keo chỉ thị nhiệt hấp khô - 3M™ Comply™ Dry-Heat Indicator Tape 1226 Mã sản phẩm: 1226 - 3M Kích thước: 19mm x 50m |  |  |  |
| 153 | Chỉ thị nhiệt sinh học dùng đánh giá phương pháp hấp tiệt trùng | Ống chỉ thị sinh học dùng cho việc đánh giá tiệt trùng bằng hơi nước (hấp tiệt trùng) bao gồm một ống nhựa polycarbonate cứng có nắp, một ống thủy tinh (ampun) có thể bóp vỡ chứa môi trường Trypticase® Soy Broth (TSB) được điều chỉnh với chỉ thị pH, và một đĩa giấy được cấy sẵn bào tử Geobacillus stearothermophilus 106 bào tử/ống. | Chỉ thị nhiệt sinh học SCS – 06 Hãng sản xuất: Crosstex |  |  |  |
| 154 | Ống Duharm | - Sử dụng phổ biến trong phòng thí nghiệm vi sinh, ứng dụng trong Kiểm nghiệm Coliforms, - Các thử nghiệm sinh vật hoá học như lên men đường, test sinh hóa dùng trong định danh vi khuẩn, lên men sinh hơi trong Glucose broth; - Chất liệu thủy tinh. | Ống Duharm Nhà sản xuất: Việt Nam Mã SP: VNA56330 |  |  |  |
| 155 | Nhiệt kế thủy tinh 100 độ | - Chất liệu: thủy tinh - Chất lỏng: thủy ngân - Đường kính: 7-8 mm - Độ chia: 0,1 °C/0,18 °F - Giới hạn đo: 0 +100 °C / 32 +212 °F | Nhiệt kế chất lỏng màu đỏ 0,1°C 0-100°C Assistant Code: 43210005 Hãng – xuất xứ: Assistent - Đức |  |  |  |
| 156 | Kẹp gắp giấy lọc | Thép không gỉ AISI 304 chất lượng cao, kháng hóa chất, chống ăn mòn. Được sử dụng để gắp đặt giấy lọc, xử lý trong quá trình lọc | Kẹp gắp giấy lọc Isolab - Đức. Code: 048.04.001 |  |  |  |
| 157 | Que cấy vòng | - Chất liệu thép không gỉ; - Có cán, có khả năng tiệt trùng bằng ngọn lửa đèn cồn; - Vòng cấy hình tròn; - Thể tích lấy mẫu 10 µl; | Que cấy vi sinh; Nhà sản xuất: Việt Nam Mã SP: VNA42070 |  |  |  |
| 158 | Túi hấp tiệt trùng dạng cuộn | - Túi ép tiệt trùng loại dẹt kích thước 300 mm x 200 m; - Cấu tạo gồm 1 lớp film trong suốt và 1 lớp giấy y tế; - Có chỉ thị nhiệt khi hấp tiệt trùng sẽ đổi màu. | Túi Ép Tiệt Trùng Dạng Cuộn Loại Dẹp Hãng sản xuất: PAKION – Trung Quốc Túi ép là một cuộn dài 200m, rộng 300 mm. |  |  |  |
| 159 | Máy dán túi hấp tiệt trùng | - Thời gian gia nhiệt khoảng 3 phút để đạt đến mức nhiệt độ 200 oC - Nhiệt độ không đổi (không tùy chỉnh). - Tự động kiểm soát nhiệt, tự động gia nhiệt thêm nếu cần. - Chức năng chống cháy túi ép. - Máy hàn miệng túi ép tiệt trùng trong 4 giây; - Có âm thanh báo hoàn tất khi hàn xong túi ép. - Dao cắt thiết kế dạng trượt, ẩn bên trong, giúp an toàn cho người sử dụng. - Kích thước túi ép sử dụng từ: 5cm ~ 30cm. - Kích thước đường ép 12 mm; | Máy Ép Cuộn Tiệt Trùng SEAL320 Trung quốc. |  |  |  |
| 160 | Bản mỏng TLC Silica gel 60 F254 25 Aluminium sheets 20 x 20 cm | - Chất hấp phụ silicagel có trộn sẵn các chỉ thị phát quang. - Diện tích bề mặt 480 – 540 m2/g; - Thể tích chứa (hấp thụ): 0,74 – 0,84 ml/g; - Kích thước hạt 10 -12 µm; - Bề dày của bản mỏng: 170 – 250 µm; | Merck 1117980001 SILICA GEL 60 F254 25 TLC Plates 20 X 20 (Fibre case 25 units) Model: 1117980001 Hãng sản xuất: Merck |  |  |  |
| 161 | Cốc nhựa có mỏ 1L | Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 7056 đảm bảo độ chính xác cao, vạch chia dễ nhìn. Chất liệu nhựa cao cấp. Dung tích 1 lít; Chịu được nhiệt độ đến 121°C (trong khoảng thời gian dưới 20 phút). Thành sản phẩm dày dặn có mỏ rót giúp thuận tiện trong quá trình sử dụng. Cốc đạt tiêu chuẩn EC No 10/2011 phù hợp để chứa thực phẩm. | Cốc nhựa chia vạch Vitlab Nhà sản xuất: Vitlab Mã SP: VIT56940 |  |  |  |
| 162 | Màng lọc mẫu sắc ký lỏng Syringe filter | Đầu lọc mẫu sắc ký lỏng syringe filter Chất liệu PTFE kỵ nước (Hydrophobic PTFE), đường kính 25mm, kích thước lỗ 0,45μm | Syringe lọc Hydrophobic PTFE 25mm x 0.45um Finetech Mã code: PTFE030N045O Thương hiệu: Finetech - Đài Loan |  |  |  |
| 163 | Màng lọc dung môi sắc ký lỏng chất liệu Nylon | Chất liệu: Nylon; Kích thước lỗ lọc 0,45 µm; Đường kính màng lọc: 47 mm; Phù hợp để dùng trong bộ lọc hút chân không. | CS Nylon Membrane Filter Part No: 47NY045 |  |  |  |
| 164 | Màng lọc dung môi sắc ký lỏng chất liệu Cellulose acetate | Chất liệu: Cellulose acetate; Kích thước lỗ lọc 0,45 µm; Đường kính màng lọc: 47 mm; Phù hợp để dùng trong bộ lọc hút chân không. | Cellulose acetate Filter Code: 11106-47-N Sartorius |  |  |  |
| 165 | Pipet pasteur 3ml | Pipet pasteur 3ml bằng nhựa này có một thân ống dài và đầu trên phình ra tạo thành quả bóp. Do đó không cần kết hợp với dụng cụ nào mà có thể sử dụng để hút nhả dịch. Ngoài ra thiết kế của ống hút mẫu 3 ml này cho phép thực hiện thao tác nhỏ giọt chính xác, giúp đảm bảo kết quả thí nghiệm. | Pipet pasteur 3ml, 500c/hộp. Code: 1502 (Aptaca-ý) |  |  |  |
| 167 | Ống nghiệm thủy tinh | Ống nghiệm bằng thủy tinh trung tính; Dày dặn, có thể chịu được nhiệt độ sấy lên đến 250 độ C trong 1 giờ; Đường kính ống 13 mm; Chiều cao ống 100 mm. | Ống nghiệm thủy tinh; Code: T1310018 Link: http://vn.endotoxinassay.com/lal-assay-accessories/endotoxin-free-labware/depyrogenated-endotoxin-free-glass-test-tubes.html | Cái | 100 |  |
| 168 | Bộ cất xác định hàm lượng ethanol | Bộ dụng cụ được làm từ thủy tinh trung tính Borosilicate, gồm các bộ phận sau: - Bình cầu đáy tròn 500 ml, cổ nhám 29/32; - Ống nối bình cất với sinh hàn, một đầu nhám đứng ngoài ST 29/32 và một đầu côn nhám ST 14/23; - Sinh hàn ống Allihn ống hẹp, cổ nhám 14/23; - Bình hứng (bình định mức 100 ml hoặc bình nón nút mài 250 ml); | Bộ dụng cụ xác định hàm lượng Ethanol; Code: 2 505 200; Hãng: Witeg – Đức | Bộ | 02 |  |
| 169 | Ống đong thủy tinh 25 ml, chính xác cấp A | - Thể tích 25 ml; - Chân đế có cấu tạo 3 mấu, giúp vững chắc, giúp ống đong tránh bị đổ. - Độ dày thành đồng nhất bao toàn bộ thang đo. - Hiệu chuẩn với dung dịch rót vào ở nhiệt độ tham chiếu +20°C. - Độ chính xác đạt tiêu chuẩn DIN và ISO (class A) - Chứng nhận cấp theo lô sản phẩm - Khả năng chịu nhiệt của thủy tinh: 250°C; | Ống đong thủy tinh 25ml, class A Duran Code: 213901406 Thương hiệu: Duran-Đức | Cái |  |  |
| 170 | Ống đong thủy tinh 50 ml, chính xác cấp A | - Thể tích 50 ml; - Chân đế có cấu tạo 3 mấu, giúp vững chắc, giúp ống đong tránh bị đổ. - Độ dày thành đồng nhất bao toàn bộ thang đo. - Hiệu chuẩn với dung dịch rót vào ở nhiệt độ tham chiếu +20°C. - Độ chính xác đạt tiêu chuẩn DIN và ISO (class A) - Chứng nhận cấp theo lô sản phẩm - Khả năng chịu nhiệt của thủy tinh: 250°C; | Ống đong thủy tinh 50ml, class A Duran Code: 213901706 Hãng: Duran-Đức |  |  |  |
| 171 | Bình chạy sắc ký bản mỏng thủy tinh hình trụ 20 x 20 cm | - Bình thủy tinh trung tính, hình trụ; - Dùng cho bản mỏng 20 x 20 cm; - Bình có nắp thủy tinh đảm bảo kín. | Bình chạy sắc ký (TLC) cho lớp mỏng 200 x 200mm Code: TT2020S Hãng: CHM-Spain |  |  |  |
| 172 | Ống đong có nút mài 25 ml; | - Chân đế vững chắc. - Độ dày thành đồng nhất bao toàn bộ thang đo. - Hiệu chuẩn với dung tích rót vào ở nhiệt độ tham chiếu +20°C. - Độ chính xác đạt tiêu chuẩn ISO 4788 (class A). - Dung tích: 25ml; Đường kính đáy: 21,3mm; Chiều cao: 160mm: SJ:14/23 - Vạch chia: 0,5ml; | Ống đong có nút 25ml Simax Code: 2030100001384 Hãng: Simax - CH Séc | Cái | 05 |  |