## Yêu cầu báo giá
PHỤ LỤC
BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT DANH MỤC HOÁ CHẤT, THUỐC THỬ, DUNG MÔI NĂM 2024
(Đính kèm yêu cầu báo giá ngày tháng năm 2024 của Trung tâm Kiểm nghiệm Thanh Hóa)
STT | Danh mục hàng hóa | Mức chất lượng/ Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Mã code | Quy cách | Tham chiếu (Đang sử dụng) |  | Số lượng
[6 empty] | Hãng sản xuất/Nước SX - Loại | Mô tả sản phẩm (quy cách)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Môi trường TSB (Tryptic soy borth) | Pancreatic digest of casein 17 g/l Papaic digest of soybean meal 3 g/l Papaic Glucose monohydrate 2.5 g/l NaCl 5 g/l K2HPO4 2.5 g/l Water 1000 ml/ pH at 25 °C 7.3 ± 0.2 | Lọ | 1054590500 | Lọ 500g | Merck – Đức | Lọ 500g | 2
2 | Môi trường Tryptic soy agar | Pancreatic Digest of Casein 15 g/l Papaic Digest of Soya Bean 5 g/l NaCl 5 g/l Agar 15 g/l Water 1000 ml/l pH at 25 °C 7.3 ± 0.2 | Lọ | 1054580500 | Lọ 500g | Merck – Đức | Lọ 500g | 2
3 | Môi trường vi sinh BHI (Brain Heart Infusion) broth | Enzymatic Digest of Animal Tissues 10 g/l Dehydrated Calf Brain Infusion 12.5 g/l Dehydrated Beef Heart Infusion 5 g/l Glucose 2 g/l NaCl 5 g/l Na2HPO4, anhydrous 2.5 g/l Water 1000 ml/l pH at 25 °C 7.4 ± 0.2 | Lọ | 1104930500 | Lọ 500g | Merck – Đức | Lọ 500g | 1
4 | Môi trường Cetrimide agar | Peptone from Gelatin 20 g/l MgCl2 1.4 g/l K2SO4 10 g/l N-Cetyl-N,N,N-trimethylammoniumbromide (Cetrimide) 0.3 g/l Agar-Agar 13.6 g/l Glycerol 10 ml/l | Lọ | 1052840500 | Lọ 500g | Merck – Đức | Lọ 500g | 1
5 | Môi trường EC Broth | Enzymatic Digest of Casein 20 g/l Lactose 5 g/l Bile Salts No. 3 1.5 g/l K2HPO4 4 g/l KH2PO4 1.5 g/l NaCl 5 g/l Water 1000 ml/l pH at 25 °C 6.8 ± 0.2 | Lọ | 1107650500 | Lọ 500g | Merck – Đức | Lọ 500g | 2
6 | Môi trường Lauryl sµlfate broth | Tryptose or Trypticase 20 g/l Lactose 5 g/l K2HPO4 2.75 g/l KH2PO4 2.75 g/l NaCl 5 g/l Sodium Lauryl Sµlfate 0.1 g/l Water 1000 ml/l pH at 25 °C 6.8 ± 0.2 | Lọ | 1102660500 | Lọ 500g | Merck – Đức | Lọ 500g | 1
7 | Môi trường Fluid Casein Digest - soy Lecithin - polysorbate 20 medium ( Twin pack) Part A | Ingredients Gms / Litre Part A -Tryptone 20.000 Soy lecithin 5.000 Part B - Polysorbate 20 (Tween 20) 40.000 | Lọ | MU 117 | Lọ 500g | Himedia – Ấn Độ | Lọ 500g | 2
8 | Môi trường For Pyocyamin Agar | Typical Composition (g/litre): Peptone 20.0; magnesium chloride 1.4; potassium sµlfate 10.0; agar-agar 12.7 | Lọ | 1109880500 | Lọ 500g | Merck – Đức | Lọ 500g | 1
9 | Môi trường Sabouraud agar | Peptone from Casein 5 g/l Peptone from Meat 5 g/l D(+)-Glucose (= Dextrose) 40 g/l Agar-Agar 15 g/l | Lọ | 1054380500 | Lọ 500g | Merck – Đức | Lọ 500g | 3
10 | Môi trường Sabouraud broth | Peptone from Casein 5 g/l Peptone from Meat 5 g/l D(+)-Glucose (= Dextrose) 20 g/l | Lọ | 1083390500 | Lọ 500g | Merck – Đức | Lọ 500g | 1
11 | Môi trường TBX agar | Enzymatic Digest of Casein 20 g/l E Bile Salts No. 3 1.5 g/l 5-Bromo-4-chloro-3-indolylβ-D-glucuronic acid (BCIG) Cyclohexylammonium Salt* 0.075 g/l Agar 9-18 g/l Water 1000 ml/l pH at 25 °C 7.2 ± 0.2 | Lọ | 1161220500 | Lọ 500g | Merck – Đức | Lọ 500g | 1
12 | Môi trường Fluid Thioglycollate broth | Pancreatic Digest of Casein 15 g/l Yeast Extract (water-soluble) 5 g/l Dextrose Monohydrate / Anhydrous 5.5 g/l / 5 g/l L-Cystine 0.5 g/l NaCl 2.5 g/l Sodium Thioglycollate 0.5 g/l Resazurin Sodium 0.001 g/l Agar 0.75 g/l Water 1000 ml/l pH at 25 °C 7.1 ± 0.2 | Lọ | 1081910500 | Lọ 500g | Merck – Đức | Lọ 500g | 1
13 | Môi trường vi sinh DG18 agar (Dichloran glycerol chloramphenicol) agar | Casein Enzymatic Digest 5 g/l D-Glucose 10 g/l KH2PO4 1 g/l MgSO4 0.5 g/l Dichloran 0.002 g/l Chloramphenicol 0.1 g/l Agar 12-15 g/l Glycerol anhydrous 220 g/l Water 1000 ml/l pH at 25 °C 5.6 ± 0.2 | Lọ | 1004650500 | Lọ 500g | Merck – Đức | Lọ 500g | 1
14 | Vi sinh Antibiotic Assay Medium No, 11 (pH 8,3) | Ingredients Gms / Litre Peptone 6.000 Tryptone 4.000 Yeast extract 3.000 HM peptone B# 1.500 Dextrose 1.000 Agar 15.000 Final pH ( at 25°C) 8.3±0.2 | Lọ | M004 | Lọ 500g | Himedia- Ấn Độ | Lọ 500g | 1
15 | Lòng đỏ trứng (EGG YOLK EMµlSION) | Sterile Egg-Yolk 500 ml/l NaCl 4.25 g/l distilled water to give a final volume of 1000 ml | Lọ | 1037840001 | Lọ 100ml | Merck – Đức | Lọ 100ml | 6
16 | Bộ kit thử nội độc tố vi khuẩn, độ nhạy 0,125 UI/ml | Bộ kít gồm: - 4 lọ thuốc thử Lysate*50 test/lọ; độ nhạy 0.125EU(UI)/ml - 1 lọ nội độc tố vi khuẩn chuẩn | Hộp | N294-125 | Hộp | Lonza -Mỹ | Hộp | 4
17 | Bộ kit thử nội độc tố vi khuẩn, độ nhạy 0,03 UI/ml | Bộ kít gồm: - 4 lọ thuốc thử Lysate*50 test/lọ; độ nhạy 0.125EU(UI)/ml - 1 lọ nội độc tố vi khuẩn chuẩn | Hộp | N294-03 | Hộp | Lonza -Mỹ | Hộp | 2
18 | Huyết tương thỏ | Coagµlase( Staphyllococcus aureus ATCC 25923(WDCM 00034)) Coagµlase( Staphyllococcus epidermidis ATCC 12228(WDCM 00036)) | Hộp | 1133060001 | Hộp | Merck - Đức | Hộp | 1
19 | Oxy già H202 | Tiêu chuẩn tinh khiết Hàm lượng 28-30% | Chai | 230906 | Chai 500 ml | Shanghai-Trung Quốc | Chai 500 ml | 120
20 | Acid acetic băng | Tiêu chuẩn tinh khiết Hàm lượng ≥ 99% | Chai | 1000631000 | Chai 1 lít | Merck - Đức | Chai 1 lít | 2
21 | Acid sµlfuric | Tiêu chuẩn tinh khiết Hàm lượng 95-97% | Chai | 1007311000 | Chai 1 lít | Merck - Đức | Chai 1 lít | 2
22 | Acid nitric 65% Dùng cho phân tích PA | Tiêu chuẩn tinh khiết Hàm lượng ≥65% | Chai | 1004561000 | Chai 1 lít | Merck - Đức | Chai 1 lít | 5
23 | Acid chohydric đậm đặc (đẳng phí) | Tiêu chuẩn tinh khiết Hàm lượng ≥36% | Chai | 1003171000 | Chai 1 lít | Merck – Đức | Chai 1 lít | 5
24 | Ethanol tuyệt đối Dùng cho phân tích PA | Tiêu chuẩn tinh khiết Hàm lượng ≥ 99% | Chai | 1009832500 | Chai 2,5 lít | Merck- Đức | Chai 2,5 lít | 3
25 | Methanol (Dung môi sắc ký lỏng HPLC Grand) | Tiêu chuẩn sắc ký HPLC Hàm lượng ≥ 99% | Chai | 1060182500 | Chai 2,5 lít | Merck – Đức | Chai 2,5 lít | 150
26 | Dung môi Ethanol | Tiêu chuẩn tinh khiết Hàm lượng ≥ 99% | Chai | HH02903 | Chai 1 lít | Việt Nam | Chai 1 lít | 150
27 | Tetrahydrofuran | Tiêu chuẩn tinh khiết Hàm lượng ≥ 99% | Chai | 1865621000 | Chai 1 lít | Merck – Đức | Chai 1 lít | 2
28 | NaCl | Tiêu chuẩn tinh khiết Hàm lượng ≥ 99% | Lọ | 1064041000 | Lọ 1000g | Merck – Đức | Lọ 1000g | 1
29 | Anhydric Acetic | Tiêu chuẩn tinh khiết Hàm lượng ≥ 99% | Lọ | 1000421000 | Lọ 1 lít | Merck – Đức | Lọ 1 lít | 2
30 | Glycin | Tiêu chuẩn tinh khiết Hàm lượng ≥ 99% | Lọ | 2112F339 | Lọ 100g | BDH-Anh | Lọ 100g | 5
31 | Aceton (PA) | Tiêu chuẩn tinh khiết Hàm lượng ≥ 98% | Chai | 220407 1 | Chai 500 ml | Xilong-Trung Quốc | Chai 500 ml | 5
32 | Natri acetat (PA) | Tiêu chuẩn tinh khiết Hàm lượng ≥ 98% | Lọ | 221208 1 | Lọ 500g | Xilong-Trung Quốc | Lọ 500g | 4
33 | Amoni hydroxid (PA) | Tiêu chuẩn tinh khiết Hàm lượng ≥ 98% | Chai | 220509 2 | Chai 500 ml | Xilong-Trung Quốc | Chai 500 ml | 2
34 | Acid Tricloacetic (PA) | Tiêu chuẩn tinh khiết Hàm lượng ≥ 98% | Chai | 220715 2 | Chai 500g | Xilong-Trung Quốc | Chai 500g | 3
35 | Natri hydroxyd (NaOH) PA | Tiêu chuẩn tinh khiết Hàm lượng ≥ 98% | Lọ | 230323 1 | Lọ 500g | Xilong-Trung Quốc | Lọ 500g | 10
36 | Triethanolamin (PA)-1082791000 | Tiêu chuẩn tinh khiết Hàm lượng ≥ 99% | Chai | 1083791000 | Chai 1 lít | Merck – Đức | Chai 1 lít | 3
37 | Na3PO4 (PA) | Tiêu chuẩn tinh khiết Hàm lượng ≥ 98% | Lọ | 220312 1 | Lọ 500g | Xilong-Trung Quốc | Lọ 500g | 8
38 | NaCl (PA) | Tiêu chuẩn tinh khiết Hàm lượng ≥ 98% | Lọ | 230317 2 | Lọ 500g | Xilong-Trung Quốc | Lọ 500g | 6
39 | Ethyl Acetat (PA) | Tiêu chuẩn tinh khiết Hàm lượng ≥ 98% | Chai | 230517 1 | Chai 500 ml | Xilong-Trung Quốc | Chai 500 ml | 30
40 | Xylen (PA) | Tiêu chuẩn tinh khiết Hàm lượng ≥ 98% | Chai | 220913 1 | Chai 500 ml | Xilong-Trung Quốc | Chai 500 ml | 20
41 | Acid Oxalic | Tiêu chuẩn tinh khiết Hàm lượng ≥ 99% | Lọ | 1004950500 | Lọ 500g | Merck– Đức | Lọ 500g | 1
42 | Acetonitril dung môi sắc ký lỏng HPLC | Đạt tiêu chuẩn HPLC Hàm lượng ≥ 99 % | Chai | 1142912500 | Chai 2,5 lít | Merck– Đức | Chai 2,5 lít | 120
43 | Na2HPO4 | Tiêu chuẩn tinh khiết Hàm lượng ≥ 99% | Lọ | 1065791000 | Lọ 1kg | Merck– Đức | Lọ 1kg | 1
44 | Kali Dihydro Phosphats (KH2PO4) | Tiêu chuẩn tinh khiết Hàm lượng ≥ 99% | Lọ | 104873100 | Lọ 1kg | Merck– Đức | Lọ 1kg | 2
45 | Solvent chuẩn độ Karl-Fischer với thuốc thử 2 thành phần | Solvent for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents Aquastar® | Chai | 1880151000 | Chai 1 lít | Merck– Đức | Chai 1 lít | 20
46 | Thuốc thử chuẩn độ Karl-Fischer 2 thành phần 5 mg/ml | Titrant for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents 1 ml ≙ ca. 5 mg H₂O Aquastar® | Chai | 1880101000 | Chai 1 lít | Merck– Đức | Chai 1 lít | 20
47 | Dung dịch Formaldehyd | Tiêu chuẩn tinh khiết Hàm lượng ≥ 36% | Lọ | 1040031000 | Chai 1 lít | Merck– Đức | Chai 1 lít | 5
48 | N,N – Dimethyl formamide | Tiêu chuẩn tinh khiết Hàm lượng ≥ 99% | Lọ | 1030511000 | Chai 1 lít | Merck– Đức | Chai 1 lít | 10
49 | Natri pentansµlfonat | Đạt tiêu chuẩn HPLC Hàm lượng ≥ 99 % Bột màu trắng | Lọ | 152812V | Lọ 25g | VWR-Pháp | Lọ 25g | 3
50 | Natri heptansµlfonat | Đạt tiêu chuẩn HPLC Hàm lượng ≥ 99 % Bột màu trắng | Lọ | 152782J | Lọ 25g | VWR-Pháp | Lọ 25g | 3
51 | Natri octansµlfonat (HPLC) | Đạt tiêu chuẩn HPLC Hàm lượng ≥ 99 % Bột màu trắng | Lọ | 152802T | Lọ 25g | VWR-Pháp | Lọ 25g | 3
52 | Acid acetic băng | Tiêu chuẩn tinh khiết Hàm lượng ≥ 98% | Chai | 220121 1 | Chai 500 ml | Xilong-Trung Quốc | Chai 500 ml | 10
53 | Acid hydrocloric | Tiêu chuẩn tinh khiết Hàm lượng ≥ 36% | Chai | 231211 1 | Chai 500ml | Xilong-Trung Quốc | Chai 500ml | 50
54 | Acid phosphoric | Tiêu chuẩn tinh khiết Hàm lượng ≥ 85% | Chai | 220331 1 | Chai 500ml | Xilong-Trung Quốc | Chai 500ml | 5
55 | Acid formic | Tiêu chuẩn tinh khiết Hàm lượng ≥ 95% | Chai | 230826 2 | Chai 500 ml | Xilong-Trung Quốc | Chai 500 ml | 10
56 | Cyclohexan | Tiêu chuẩn tinh khiết Hàm lượng ≥ 98% | Chai | 230211 1 | Chai 500 ml | Xilong-Trung Quốc | Chai 500 ml | 10
57 | Cloroform | Tiêu chuẩn tinh khiết Hàm lượng ≥ 98% | Chai | 230121 1 | Chai 500ml | Xilong-Trung Quốc | Chai 500ml | 20
58 | Benzene | Tiêu chuẩn tinh khiết Hàm lượng ≥ 95% | Chai | 220305 2 | Chai 500 ml | Xilong-Trung Quốc | Chai 500 ml | 20
59 | Butanol | Tiêu chuẩn tinh khiết Hàm lượng ≥ 98% | Chai | 221011 2 | Chai 500 ml | Xilong-Trung Quốc | Chai 500 ml | 20
60 | Toluen | Tiêu chuẩn tinh khiết Hàm lượng ≥ 98% | Chai | 230615 | Chai 500 ml | Shanghai-Trung Quốc | Chai 500 ml | 10
61 | Diethylether | Tiêu chuẩn tinh khiết Hàm lượng ≥ 98% | Chai | 230816 1 | Chai 500ml | Xilong-Trung Quốc | Chai 500ml | 20
62 | Ether dầu hỏa Khoảng sôi 30 – 60°C | Tiêu chuẩn tinh khiết Hàm lượng 30-60% | Chai | 230306 1 | Chai 500 ml | Xilong-Trung Quốc | Chai 500 ml | 10
63 | N hexan (PA) | Tiêu chuẩn tinh khiết Hàm lượng ≥ 98% | Chai | 230512 1 | Chai 500ml | Xilong-Trung Quốc | Chai 500ml | 10
64 | Methanol (PA) | Tiêu chuẩn tinh khiết Hàm lượng ≥ 98% | Chai | 231216 2 | Chai 500ml | Xilong-Trung Quốc | Chai 500ml | 200
65 | KH2PO4 Kali dihdrophosphat | Tiêu chuẩn tinh khiết Hàm lượng ≥ 98% | Lọ | 230805 | Lọ 500g | Shanghai-Trung Quốc | Lọ 500g | 2
66 | Natri Laurysµlfat (PA) | Tiêu chuẩn tinh khiết Hàm lượng ≥ 98% | Lọ | 151-21-3 | Lọ 500g | BDH-Anh | Lọ 500g | 4
67 | Thiếc Clorid | Tiêu chuẩn tinh khiết Hàm lượng ≥ 99% | Lọ | 1078140250 | Lọ 250g | Merck – Đức | Lọ 250g | 1
68 | NaBH4 | Tiêu chuẩn tinh khiết Hàm lượng ≥ 98% | Hộp | 1386-100G | Hộp /100g | Chemsolut-Đức | Hộp /100g | 1
69 | Na3PO4 (M) | Tiêu chuẩn tinh khiết Hàm lượng ≥ 99% | Kg | 1065721000 | Hộp 1Kg | Merck– Đức | Hộp 1Kg | 1
70 | Tetra -n - butylamoniumhydroxide 12.5% | Tiêu chuẩn tinh khiết Hàm lượng ≥ 12.5% | Chai | 8182151000 | Chai 1 lít | Merck– Đức | Chai 1 lít | 2
71 | Dinatri magnesi EDTA | Tiêu chuẩn tinh khiết Hàm lượng ≥ 98% | Hộp | 03732 | Hộp 500g | LoBa-Ấn Độ | Hộp 500g | 1
72 | Thioacemid | Tiêu chuẩn tinh khiết Hàm lượng ≥ 99% | Lọ | 1081700050 | Lọ 50g | Merck-Đức | Lọ 50g | 1
73 | Tween 80 | Mật độ(d 20oC/4oC): 1060-1090 Giá trị xà phòng hóa : 45-55 Giá trị hydroxyl: 65-80 | Chai | 8221871000 | Chai 1 lít | Merck-Đức | Chai 1 lít | 1
74 | Trifluoroacetic acid | Dùng cho máy quang phổ Uvasol Hàm lượng ≥ 99% | Lọ | 1082620100 | lọ 100ml | Merck-Đức | lọ 100ml | 2
75 | Dung dịch chuẩn Mangan | Dung dịch chuẩn 100mg/l Speccification: 956-1011mg/kg ±5mg/kg | Chai | 1197890500 | Chai 500ml | Merck – Đức | Chai 500ml | 1
76 | Dung dịch chuẩn Niken | Dung dịch chuẩn 100mg/l Speccification: 956-1011mg/kg ±5mg/kg | Chai | 1197920500 | Chai 500ml | Merck – Đức | Chai 500ml | 1
77 | Dung dịch chuẩn Arsenic | Dung dịch chuẩn 100mg/l Speccification: 956-1011mg/kg ±5mg/kg | Chai | 1197730500 | Chai 500ml | Merck – Đức | Chai 500ml | 1
78 | Dung dịch chuẩn Thủy ngân | Dung dịch chuẩn 100mg/l Speccification: 956-1011mg/kg ±5mg/kg | Chai | 1702260500 | Chai 500ml | Merck – Đức | Chai 500ml | 1
79 | Dung dịch chuẩn Natri | Dung dịch chuẩn 100mg/l Speccification: 956-1011mg/kg ±5mg/kg | Chai | 1702380500 | Chai 500ml | Merck – Đức | Chai 500ml | 1
80 | Dung dịch chuẩn chì | Dung dịch chuẩn 100mg/l Speccification: 956-1011mg/kg ±5mg/kg | Chai | 1197760500 | Chai 500ml | Merck – Đức | Chai 500ml | 1
81 | Dung dịch chuẩn Đồng | Dung dịch chuẩn 100mg/l Speccification: 956-1011mg/kg ±5mg/kg | Chai | 1197860500 | Chai 500ml | Merck – Đức | Chai 500ml | 1
82 | Dung dịch chuẩn Sắt | Dung dịch chuẩn 100mg/l Speccification: 956-1011mg/kg ±5mg/kg | Chai | 1197810500 | Chai 500ml | Merck – Đức | Chai 500ml | 1
83 | Dung dịch Chuẩn Mg | Dung dịch chuẩn 100mg/l Speccification: 956-1011mg/kg ±5mg/kg | Chai | 1197880500 | Chai 500ml | Merck – Đức | Chai 500ml | 1
84 | Dung dịch Chuẩn kẽm | Dung dịch chuẩn 100mg/l Speccification: 956-1011mg/kg ±5mg/kg | Chai | 1198060500 | Chai 500ml | Merck – Đức | Chai 500ml | 2
85 | Dung dịch Chuẩn Ca | Dung dịch chuẩn 100mg/l Speccification: 956-1011mg/kg ±5mg/kg | Chai | 1197780500 | Chai 500ml | Merck – Đức | Chai 500ml | 1
86 | Dung dịch Chuẩn Kali | Dung dịch chuẩn 100mg/l Speccification: 956-1011mg/kg ±5mg/kg | Chai | 1702300500 | Chai 500ml | Merck – Đức | Chai 500ml | 4
87 | Bình định mức 100 ml (màu trắng) | Thủy tinh Class A, nút nhựa PP Cổ: 14/23 Dung sai (+ _ml): 0,1 Dung tích: 100ml | Cái | BLS.I.2008 | Cái | Biohall-Đức | Cái | 20
88 | Bình định mức 50 ml (màu trắng) | Thủy tinh Class A, nút nhựa Cổ: 12/21 Dung sai (+ _ml): 0,06 Dung tích: 50ml | Cái | BLS.I.2007 | Cái | Biohall-Đức | Cái | 20
89 | Cốc thủy tinh có mỏ 100 ml | Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt borosilicate cao cấp Dung tích: 100ml Đường kính miệng: 50mm Chiều cao: 70mm | Cái | BLS.1000.05 | Cái | Biohall-Đức | Cái | 20
90 | Ống đong nhựa 500ml | Chất liệu: nhựa PP Có chia vạch Thể tích: 500ml | Cái | D00023/500 | Cái | Trung Quốc | Cái | 5
91 | Ống đong thủy tinh 250ml | Chất liệu: Thủy tinh Boro 3.3 Dung tích: 250ml Vạch chia: 2ml Khả năng chịu nhiệt của thủy tinh: 250°C | Cái | BLS.H.165 | Cái | Biohall-Đức | Cái | 5
92 | Pipet thẳng 2 ml | Chất liệu thủy tinh kiềm, có chia vạch, dung tích 2ml | Cái | BLS.1700.05 | Cái | Đức | Cái | 10
93 | Pipet thẳng 10 ml | Chất liệu thủy tinh kiềm, có chia vạch, dung tích 10ml | Cái | BLS.1700.13 | Cái | Đức | Cái | 5
94 | Pipet chính xác 1ml | Chất liệu thủy tinh kiềm, có bầu chia 1 vạch, dung tích 1ml | Cái | BLS.VP.170 | Cái | Đức | Cái | 8
95 | Pipet chính xác 3 ml | Chất liệu thủy tinh kiềm, có bầu chia 1 vạch, dung tích 3ml | Cái | BLS.VP.172 | Cái | Đức | Cái | 3
96 | Pipet chính xác 10 ml | Chất liệu thủy tinh kiềm, có bầu chia 1 vạch, dung tích 10ml | Cái | BLS.VP.179 | Cái | Đức | Cái | 2
97 | Pipet chính xác 20 ml | Chất liệu thủy tinh kiềm, có bầu chia 1 vạch, dung tích 20ml | Cái | BLS.VP.181 | Cái | Đức | Cái | 2
98 | Đầu côn Pipet bấm 10 ml | Chất liệu nhựa PP, dung tích 10ml | Cái | HH04573 | Cái | Hirchmann-Đức | Cái | 100
99 | Đầu côn Pipet bấm 5 ml | Chất liệu nhựa PP, dung tích 5ml | Cái | HH03109 | Cái | Đức | Cái | 100
100 | Đầu côn pipet bấm không chứa nội độc tố, đã tiệt khuẩn, dùng 1 lần, thể tích 1 ml | Không chứa: DNA, DNase, RNase, Pyrogen; Endotoxin và Endotoxin ATP, chất ức chế phản ứng PCR và Bioburden Tuýp tiệt trùng dùng 1 lần, thể tích 1ml | Hộp | 23-1001S | Hộp 96 cái | Biologix-Mỹ | Hộp 96 cái | 10
101 | Đầu côn pipet bấm không chứa nội độc tố, đã tiệt khuẩn, dùng 1 lần, thể tích 0,1 ml | Không chứa: DNA, DNase, RNase, Pyrogen; Endotoxin và Endotoxin ATP, chất ức chế phản ứng PCR và Bioburden Tuýp tiệt trùng dùng 1 lần, thể tích 0.1ml | Hộp | 23-0010 | Hộp 96 cái | Biologix-Mỹ | Hộp 96 cái | 10
102 | Chỉ thị nhiệt sinh học dùng đánh giá phương pháp hấp tiệt trùng | Ống chỉ thị sinh học dùng cho việc đánh giá tiệt trùng bằng hơi nước (hấp tiệt trùng) bao gồm một ống nhựa polycarbonate cứng có nắp, một ống thủy tinh (ampun) có thể bóp vỡ chứa môi trường Trypticase® Soy Broth (TSB) được điều chỉnh với chỉ thị pH, và một đĩa giấy được cấy sẵn bào tử Geobacillus stearothermophilus 106 bào tử/ống | Hộp | SCS-06 | Hộp 50 ống | Crosstex – Mỹ | Hộp 50 ống | 8
103 | Bản mỏng TLC Silica gel 60 F254 Aluminium sheets 20 x 20 cm | Là tấm nhôm được phủ lớp silicagel biến tính có chỉ thị huỳnh quang chuyên dùng trong sắc kí bản mỏng giúp phân tách định tính các hợp chất có tính chất tương tự nhau | Hộp | 1055540001 | Hộp 25 tấm | Merck – Đức | Hộp 25 tấm | 20
104 | Cốc nhựa có mỏ 1L | Chất liệu : nhựa PP Vạch chia 10ml, thang chia vạch từ 60ml đến 1000ml Đường kính miệng : Ø 120 mm Dung tích 1000ml | Cái | D00024/901 | Cái | Onelab-Trung Quốc | Cái | 2
105 | Đầu lọc mẫu sắc ký lỏng Syringe filter | Chất liệu nhựa lõi giấy, phi 25mm, lỗ lọc 0,45µm | Hộp | 17765- K | Hộp 50 cái | Sartorius-Đức | Hộp 50 cái | 30
106 | Màng lọc dung môi sắc ký lỏng chất liệu Nylon | Chất liệu màng lọc nylon, phi 47mm, lỗ lọc 0,45µm | Hộp | 25006-47 N | Hộp/100 cái | Sartorius-Đức | Hộp/100 cái | 20
107 | Pipet pasteur 3ml | Chất liệu nhựa PP, dung tích 3ml | Cái | HH00535 | Cái | Hirschmann-Đức | Cái | 100
108 | ống đong nhựa 250 ml | Chất liệu: nhựa PP Có chia vạch Thể tích: 250ml | cái | D00023/250 | cái | Onelab-Trung Quốc | cái | 5
109 | ống đong nhựa 1000ml | Chất liệu: nhựa PP Có chia vạch Thể tích: 1000ml | cái | D00023/901 | cái | Onelab-Trung Quốc | cái | 3
110 | Cốc nhựa có mỏ 500 ml | Chất liệu: nhựa PP Có chia vạch Thể tích: 500ml | cái | D00029/500 | cái | Onelab-Trung Quốc | cái | 3
111 | Cốc nhựa có mỏ 250 ml | Chất liệu: nhựa PP Có chia vạch Thể tích: 250ml | cái | D00029/250 | cái | Onelab-Trung Quốc | cái | 5
112 | Cốc nhựa có mỏ 2 l | Chất liệu: nhựa PP Có chia vạch Thể tích: 2 lít | cái | D00029/902 | cái | Onelab-Trung Quốc | cái | 2
113 | Cốc thuỷ tinh có mỏ 250ml | Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt borosilicate cao cấp Dung tích: 250ml Đường kính miệng: 70mm Chiều cao: 95mm | cái | BLS.1000.06A | cái | Biohall-Đức | cái | 5
114 | Bình định mức 1000ml màu trắng | Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt borosilicate Nắp chất liệu nhựa PP Dung tích: 1000ml | cái | BLS.I.2012 | cái | Biohall-Đức | cái | 5
115 | Bình định mức 500 ml màu trắng | Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt borosilicate Nắp chất liệu nhựa PP Dung tích: 500ml | cái | BLS.I.2011 | cái | Biohall-Đức | cái | 3
116 | Kẹp gỗ | Chất liệu: gỗ Dài 20cm | cái | HH01451 | cái | HN/Việt Nam | cái | 15
117 | Lưới amian | Chất liệu: Amiang + thép Kích thước: 20x20cm Đường kính amiang: 15cm | cái | HH00720 | cái | TH/Trung Quốc | cái | 10
118 | Bộ giá đỡ thí nghiệm | Chân giá chất liệu gang sơn tĩnh điện, cọc inox | bộ | HH01743 | Bộ | TH/Trung Quốc | Bộ | 5
119 | Giá để ống nghiệm phi 3cm | Chất liệu inox không gỉ Kích thước lỗ 2cm, 36 lỗ | cái | HH01764 | Cái | HN/Việt Nam | Cái | 3
120 | Lamen | Kích cỡ: 22 x 22mm / 0,13-0,17 mm Chất liệu: thủy tinh | hộp | HH01017 | Hộp 100 cái | Marienfeld - Đức | Hộp 100 cái | 1
121 | Lam kính | Kích thước: 76x26mm Chất liệu thủy tinh, dày 1mm | hộp | HH03209 | Hộp 50 cái | Marienfeld - Đức | Hộp 50 cái | 1
122 | Bình hút ẩm phi 210mm ko vòi | Chất liệu: Thủy tinh Đường kính: 210mm Các bộ phận rời như nắp và đĩa | cái | HH04896 | Cái | GG17-TQ | Cái | 1
123 | Bình chiết thuỷ tinh 250ml | Chất liệu thủy tinh kiềm, dung tích 250ml | cái | HH01740 | Cái | GG17-TQ | Cái | 5
124 | Bình phun Sắc ký lớp mỏng | Gồm: - Bình phun thủy tinh 100ml - Vòi phun thủy tinh - Quả bóp cao su | Bộ | HH02420 | Bộ | Schott Duran- Đức | Bộ | 3
125 | Giấy đo pH 1-14 | Cuộn (4,8 m) với thang màu pH 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 | Cuộn | 1109620003 | Cuộn | Merck-Đức | Cuộn | 5
126 | Găng tay y tế ko bột tan (size S) | Nguyên liệu: Mủ kem (latex) ly tâm tự nhiên Chiều rộng lòng bàn tay (mm): 85 ± 3, chiều dài (mm): min 240. Không có bột | hộp | HH01719 | Hộp 50 đôi | Vglove- Việt Nam | Hộp 50 đôi | 10
127 | Găng tay y tế có bột (size S) | Được làm hoàn toàn từ cao su thiên nhiên Độ dài bàn tay: Min 240 mm Cỡ S. Có bột | hộp | HH00005 | Hộp 50 đôi | Topcare- Malaysia | Hộp 50 đôi | 40
128 | Găng tay y tế có bột (size M) | Được làm hoàn toàn từ cao su thiên nhiên Độ dài bàn tay: Min 240 mm Cỡ M. Có bột | hộp | HH00007 | Hộp 50 đôi | Topcare- Malaysia | Hộp 50 đôi | 30
129 | Bi thủy tinh | Chất liệu thủy tinh trong suốt. Có đa dạng kích thước, chất lượng cao và phù hợp trong phòng thí nghiệm | kg | HH03931 | Túi 1Kg | TH/Trung Quốc | Túi 1Kg | 1
130 | Bơm tiêm vô trùng 20ml | Thân kim là nhựa PP, đầu kim là thép không gỉ Dung tích 20ml, tiệt trùng | hộp | HH00927 | Hộp 50 cái | Vinahankook / Việt Nam | Hộp 50 cái | 5
131 | Bơm tiêm vô trùng 10ml | Thân kim là nhựa PP, đầu kim là thép không gỉ Dung tích 10ml, tiệt trùng | hộp | HH00960 | Hộp 100 cái | Vinahankook / Việt Nam | Hộp 100 cái | 10
132 | Bơm tiêm vô trùng 5ml | Thân kim là nhựa PP, đầu kim là thép không gỉ Dung tích 10ml, tiệt trùng | hộp | HH00951 | Hộp 100 cái | Vinahankook / Việt Nam | Hộp 100 cái | 10
133 | Bình xịt cồn | Chất liệu nhựa PP, có vòi xịt Dung tích 500ml | cái | HH00526 | Thùng 100 cái | TH/Trung Quốc | Thùng 100 cái | 3
134 | Bông hút | Chất liệu là bông xơ tự nhiên, không lẫn tạp chất và không pha Poly. Thấm hút tốt | kg | HH00514 | Túi 1Kg | Bạch Tuyết/ Việt Nam | Túi 1Kg | 10
135 | Bông mỡ | Loại bông được làm từ 100% bông xơ tự nhiên nhưng sợi bông không có khả năng thấm nước | kg | HH00767 | Túi 1Kg | Bạch Tuyết/ Việt Nam | Túi 1Kg | 5
136 | Giấy lọc | Làm từ bột giấy tinh khiết, có độ pH trung tính Khổ 60 x 60 cm | tờ | HH00515 | Tập 100 tờ | Newstar -TQ | Tập 100 tờ | 100
137 | Vial 2ml | Chất liệu thủy tinh Nắp đậy kiểu vặn ren bằng nhựa Dung tích 2ml | hộp | VT01722 | Hộp 100 cái | Biologix-Mỹ | Hộp 100 cái | 5
138 | Chai trung tính nắp vặn 1 lít | Chất liệu thủy tinh cao cấp, có nắp xoáy nhựa, dung tích 1 lít | Cái | VT01354 | Hộp 10 cái | Duran- Đức | Hộp 10 cái | 5
139 | Bình định mức 20ml | Chất liệu thủy tinh bolisilicat, nắp nhựa, dung tích 20ml | Cái | BLS.I.2005 | Hộp 10 cái | Biohall-Đức | Hộp 10 cái | 20
140 | Ống mao quản chấm sắc ký 1µl | Mao quản chất liệu thủy tinh 1µl sử, dụng một lần và không tráng heparinize | Hộp | 9000101 | hộp /100 cái | Hirschmann-Đức | hộp /100 cái | 10
141 | Ống mao quản chấm sắc ký 2µl | Mao quản chất liệu thủy tinh 2µl sử, dụng một lần và không tráng heparinize | Hộp | 9000102 | hộp /100 cái | Hirschmann-Đức | hộp /100 cái | 10
142 | Ống mao quản chấm sắc ký 5µl | Mao quản chất liệu thủy tinh 5µl sử, dụng một lần và không tráng heparinize | Hộp | 9000105 | hộp /100 cái | Hirschmann-Đức | hộp /100 cái | 10
143 | Giấy lọc định lượng phi 11 | Chất liệu giấy , lọc trung bình, phi 11cm | Hộp | VT00689 | Hộp/100 tờ | Newstar -TQ | Hộp/100 tờ | 50
144 | Giấy lọc định lượng 43 | Chất liệu: Cellµlose, hình tròn, bề mặt mịn. Lọc nhanh | Hộp | 1443-150 | Hộp | Whatman- Anh | Hộp | 10