## Yêu cầu báo giá
PHỤ LỤC
BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT DANH MỤC HOÁ CHẤT, MÔI TRƯỜNG, VẬT TƯ KIỂM NGHIỆM NĂM 2025
(Đính kèm yêu cầu báo giá ngày tháng năm 2025 của Trung tâm Kiểm nghiệm Thanh Hóa)
STT | Danh mục hàng hóa | Mức chất lượng/ Thông số kỹ thuật | Đơn vị tính | Mã code | Quy cách | Tham chiếu (Đang sử dụng) |  | Số lượng
[6 empty] | Hãng sản xuất/Nước SX - Loại | Mô tả sản phẩm (quy cách)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Môi trường BPA (Baird-Parker) | Pepton từ casein 10 g/l | Lọ | 1054060500 | Lọ 500g | Merck – Đức | Lọ 500g | 1
Cao nấm men 1 g/l
Cao thịt 5 g/l
Natri pyruvat 10 g/l
L-Glyxin 12 g/l
Liti clorua 5 g/l
Thạch 12-22 g/l
Water 1000 ml
pH at 25 °C 7,2 ± 0,2. Môi trường dạng hạt.
2 | Môi trường nước đệm pepton (BPW) | Pepton 10 g/l | Lọ | 1072280500 | Lọ 500g | Merck – Đức | Lọ 500g | 1
Na2HPO4.12H2O 9 g/l
NaCl 5 g/l
KH2PO4 15 g/l
Water 1000 ml
pH at 25 °C 7,0 ± 0,2. Môi trường dạng hạt.
3 | Môi trường tăng sinh Enterobacteria (EE) broth | Genlatin thủy phân bởi Pacreatin 10 g/l | Hộp | 1053940500 | Hộp 500g | Merck – Đức | Hộp 500g | 1
Glucose monohydrat 5 g/l
Mật bò khô 20 g/l
Kali dihydrophosphat 2 g/l
Dinatri hydrophosphat dihydrat 8 g/l
Xanh Briliant 15 mg/l
Water 1000 ml/l
pH at 25 °C 7,2 ± 0,2. Môi trường dạng hạt.
4 | Môi trường Môi trường thạch psedomonas (CN) | Gelatin pepton 16 g/l | Hộp | 1076200500 | Hộp 500g | Merck – Đức | Hộp 500g | 1
Casein hydrolysat 10 g/l
Kali sunfat (KH2SO4) 10 g/l
Magie clorua (MgCl2) 1,4 g/l
Agar 11-18 g/l
Water 1000 ml
Chất bổ sung
Hexadecyltrimetyl amoni bromua (Cetrimid) 0,2g
Axit nalidixic 0,015g
pH at 25 °C 7,2 ± 0,2. Môi trường dạng hạt.
5 | Môi trường Slanetz and Bartley | Trytoza 20 g/l | Hộp | 1052620500 | Hộp 500g | Merck – Đức | Hộp 500g | 1
Cao men 5 g/l
Glucoza 2 g/l
Dikali hidrophotphat (K2HPO4) 4 g/l
Natri azid (NaN3) 0,4 g/l
Agar 8-18 g/l
Nước 1000 ml
2,3,5-triphenyltetrazolium clorua (TTC) 1% 10 ml/l
pH (at 25°C) 7,2 ± 0,2. Môi trường dạng hạt.
6 | Môi trường thạch Sunfit xycloserin (TSC) | Pepton từ protein 15 g/l | Hộp | 1119720500 | Hộp 500g | Merck – Đức | Hộp 500g | 1
Pepton từ đậu tương 5 g/l
Cao nấm men 5 g/l
Dinatri disunfit (Na2S2O5), khan 1 g/l
Amoni sắt (III) xitrat 9-18 g/l
Dung dịch D-Xycloserin 4% 10 ml/l
Nước 1000 ml
pH at 25 °C 7,2 ± 0,2. Môi trường dạng hạt.
7 | Môi trường | Casein thủy phân bởi pancreati 15 g/l | Hộp | 1054580500 | Hộp 500g | Merck – Đức | Hộp 500g | 3
Bột đậu tương thủy phân bởi papain 5 g/l
NaCl 5 g/l
Agar 15 g/l
Water 1000 ml
pH at 25 °C 7,3 ± 0,2. Môi trường dạng hạt.
8 | Môi trường thạch sắt (III) đường (TSI) | Cao thịt 3 g/l | Hộp | 1039150500 | Hộp 500g | Merck – Đức | Hộp 500g | 1
Cao men 3 g/l
Pepton 20 g/l
NaCl 5 g/l
Lactose 10 g/l
Sucrose 10 g/l
Glucose 1 g/l
Sắt (III) xitrat 0,3 g/l
Natri thiosulphat 0,3 g/l
Đỏ phenol 0,024g/l
Agar 9-18 g/l
Water 1000 ml
pH at 25 °C 7,4 ± 0,2. Môi trường dạng hạt.
9 | Môi trường thạch ure | Pepton 10 g/l | Hộp | 1084870500 | Hộp 500g | Merck – Đức | Hộp 500g | 1
Glucose 1 g/l
NaCl 5 g/l
KH2PO4 2 g/l
Đỏ phenol 0,024g/l
Agar 9-18 g/l
Water 1000 ml
pH at 25 °C 6,8 ± 0,2. Môi trường dạng hạt.
10 | Môi trường thạch coliform sinh màu (CCA) | Casein 1 g/l | Hộp | 1104260500 | Hộp 500g | Merck – Đức | Hộp 500g | 1
Cao men 2 g/l
NaCl 5 g/l
NaH2PO4.2H2 2,2 g/l
Na2HPO4 2,7 g/l
Natri pyruvat C3H3 1 g/l
Sobitol C6H14O6 1 g/l
Tryptophan 1 g/l
Tergitol 15-S-7 surfactant 0,15 g/l
Axit 5-Bromo-4-Chloro-3-indoxyl-b-D-glucuronic, muối cyclohexylamoni ngậm 1 phân tử nước 0,1 g/l
6-Chloro-3-indoxyl-b-D-galactopyranoside 0,2 g/l
Isopropy-b-D-thiogalactopyranoside 0,1 g/l
Agar 9-18 g/l
Water 1000 ml
pH at 25 °C 6,8 ± 0,2. Môi trường dạng hạt.
11 | Môi trường TGE agar | Peptton từ casein 5 g/l | Hộp | 1112780500 | Hộp 500g | Merck – Đức | Hộp 500g | 1
Cao men 3 g/l
Glucose 1 g/l
Thạch 15 g/l
Nước 1000 ml
pH at 25 °C 7,0 ± 0,2. Môi trường dạng hạt.
12 | Môi trường số 19 | Peptton 9,4 g/l | Chai | M101 | Chai 500ml | Himedia - Ấn Độ | Chai 500ml | 1
Cao nấm men 4,7 g/l
Cao thịt bò 10 g/l
NaCl 10 g/l
Glucose monohydrat 23,5 g/l
Nước 1000 ml
pH at 25 °C 6,1 ± 0,2. Môi trường dạng bột.
13 | Môi trường lỏng Eugon LT 100 | Casein thủy phân bởi pancreatin 15 g/l | Hộp | M1517 | Hộp 500g | Himedia - Ấn Độ | Hộp 500g | 1
Bột đậu tương thủy phân bởi papain 5 g/l
NaCl 4 g/l
L-cystin 0,7 g/l
Natri sulphit 0,2 g/l
Glucose 5,5 g/l
Lecithin từ trứng 1 g/l
Polysorbat 80 5 g/l
Octoxynol 9 1 g/l
Nước 1000 ml
pH at 25 °C 7,0 ± 0,2. Môi trường dạng bột.
14 | Môi trường đậu tương – casein – loại – lecitin – polysorbate 80 (canh thang SCDLP 80) | Casein pepton 17 g/l | Hộp | 1371710500 | Hộp 500g | Merck – Đức | Hộp 500g | 1
Đậu tương pepton 3 g/l
NaCl 5 g/l
Kali hydro phosphat 2,5 g/l
Glucose 2,5 g/l
Lecithin 1 g/l
Polysorbat 80 7 g/l
Nước 1000 ml
pH at 25 °C 7,2 ± 0,2. Môi trường dạng hạt.
15 | Huyết tương thỏ chống đông bằng EDTA, đông khô | Coagµlase (Staphyllococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): dương tính; Coagµlase (Staphyllococcus epidermidis ATCC 12228 (WDCM 00036)): âm tính; Coagulase (chứng âm): âm tính. | Hộp | 1133060001 | Hộp x 6 lọ x 3ml | Merck – Đức | Hộp x 6 lọ x 3ml | 1
16 | Polymycin sunfat | Hàm lượng: 99.00 - 100.00% | Lọ | SD0003-5VL | Lọ 100g | Himedia – Ấn Độ | Lọ 100g | 1
17 | Cetrimid (CN) | Hàm lượng:96.00 - 101.00% Tro sunfat hóa: ≤ 0,50% Mất khi sấy (ở 105 °C, 2 giờ): ≤2,00% | Lọ | GRM164 | Lọ 100g | Himedia – Ấn Độ | Lọ 100g | 1
18 | Máu cừu đã loại bỏ sợi huyết | PCV: 25-40% Máu cừu khử sợi huyết được rút bằng kỹ thuật vô trùng. | Lọ | SB100 | Lọ 100g | Labnora – Ấn Độ | Lọ 100g | 1
19 | Nội độc tố 0.125 (limulus Amebocyte Lysate PYROGENT 125 Plus) | Chuẩn nội độc tố | Hộp | N294-125 | Hộp 500g | Lonza – Mỹ | Hộp 500g | 1
20 | Nội độc tố 0.03 (limulus Amebocyte Lysate PYROGENT 03 Plus) | Chuẩn nội độc tố | Hộp | N294-03 | Hộp 500g | Lonza – Mỹ | Hộp 500g | 1
21 | Oxy già H202 | Tiêu chuẩn tinh khiết phân tích (AR); Hàm lượng: 30% | Chai | H/1750/15 | Chai 1 lít | Fisher – Mỹ | Chai 1 lít | 10
22 | Dung môi Ethanol | Tiêu chuẩn tinh khiết phân tích (AR). Hàm lượng ≥ 99,0% | Chai | HH02903 | Chai 500 ml | Việt Nam | Chai 500 ml | 300
23 | Methanol (PA) | Tiêu chuẩn tinh khiết phân tích (AR) Hàm lượng ≥ 99,5% | Chai | 231216 2 | Chai 500 ml | Xilong – Trung Quốc | Chai 500 ml | 405
24 | Glycerol | Tiêu chuẩn tinh khiết phân tích (AR) Hàm lượng ≥ 99% | Chai | 56-81-5 | Chai 500 ml | Xilong – Trung Quốc | Chai 500 ml | 10
25 | Axit boric | Tiêu chuẩn tinh khiết phân tích (AR) Hàm lượng ≥ 99,5% | Lọ | 10043-35-3 | Lọ 500g | Xilong – Trung Quốc | Lọ 500g | 1
26 | NaCl (PA) | Tiêu chuẩn tinh khiết phân tích (AR) Hàm lượng ≥ 99,5% | Lọ | 230317 2 | Lọ 500g | Xilong – Trung Quốc | Lọ 500g | 4
27 | Natri hydroxyd (NaOH) PA | Tiêu chuẩn tinh khiết phân tích (AR) Hàm lượng ≥ 98% | Lọ | 230323 1 | Lọ 500g | Xilong – Trung Quốc | Lọ 500g | 26
28 | Dikali hydrophosphat | Tiêu chuẩn tinh khiết phân tích (AR) Hàm lượng ≥ 99% | Lọ | 16788-57-1 | Lọ 500g | Xilong – Trung Quốc | Lọ 500g | 7
29 | KH2PO4 (PA) | Tiêu chuẩn tinh khiết phân tích (AR) Hàm lượng ≥ 99,5% | Lọ | 230805 | Lọ 500g | Xilong – Trung Quốc | Lọ 500g | 11
30 | Cloramphenicol | Tiêu chuẩn tinh khiết phân tích (AR) Hàm lượng ≥ 99% | Lọ | 56-75-7 | Lọ 500g | Xilong – Trung Quốc | Lọ 500g | 1
31 | Methanol (Dung môi sắc ký lỏng HPLC Grand) | Tiêu chuẩn tinh khiết dùng làm dung môi sắc ký HPLC; ACS, ISO, Reag. Ph Eur. Hàm lượng ≥ 99,8% | Chai | 1060182500 | Chai 2,5 lít | Merck – Đức | Chai 2,5 lít | 120
32 | Acetonitril dung môi sắc ký lỏng HPLC | Tiêu chuẩn tinh khiết phân tích; ACS, ISO, Reag. Ph Eur. Hàm lượng ≥ 99,8% | Chai | 1142912500 | Chai 2,5 lít | Merck – Đức | Chai 2,5 lít | 120
33 | Tetrabutylammoniumhydroxyd (Dung môi sắc ký lỏng HPLC) | Tiêu chuẩn tinh khiết phân tích; ACS, ISO, Reag. Ph Eur. Hàm lượng 37.0 - 43.0% | Chai | GRM2464-100ML | Chai 100ml | Himedia - Ấn Độ | Chai 100ml | 20
34 | Triethylamin (HPLC) | Tiêu chuẩn tinh khiết phân tích; ACS, ISO, Reag. Ph Eur. Hàm lượng ≥ 99,5% | Chai | 8083521000 | Chai 1 lít | Merck – Đức | Chai 1 lít | 3
35 | Ethanol tuyệt đối (PA) | Tiêu chuẩn tinh khiết phân tích; ACS, ISO, Reag. Ph Eur. Hàm lượng ≥ 99,9% | Chai | 1009832500 | Chai 2,5 lít | Merck – Đức | Chai 2,5 lít | 5
36 | NaCl | Tiêu chuẩn tinh khiết phân tích; ACS, ISO, Reag. Ph Eur. Hàm lượng ≥ 99,99% | Lọ | 1064041000 | Lọ 1000g | Merck – Đức | Lọ 1000g | 3
37 | Isopropan (HPLC) | Tiêu chuẩn tinh khiết phân tích; ACS, ISO, Reag. Ph Eur. Hàm lượng ≥ 99,90% | Chai | P/7507/17 | Chai 2,5 lít | Fisher – Mỹ | Chai 2,5 lít | 1
38 | Natri octansulfonat | Đạt tiêu chuẩn tinh khiết phân tích; ACS, ISO, Reag. Ph Eur. Hàm lượng ≥ 99,0 % | Lọ | 152802T | Lọ 25g | VWR – Pháp | Lọ 25g | 6
39 | Cloroform (HPLC) | Tiêu chuẩn tinh khiết phân tích; ACS, ISO, Reag. Ph Eur. Hàm lượng ≥ 99,8% | Chai | 2903 13 00 | Chai 2,5 lít | Merck – Đức | Chai 2,5 lít | 2
40 | Tert – butyl methyl ether ( HPLC) | Tiêu chuẩn tinh khiết phân tích; ACS, ISO, Reag. Ph Eur. Hàm lượng ≥ 99,8% | Chai | 12191502 | Chai 1 lít | Merck – Đức | Chai 1 lít | 1
41 | N– hexan (HPLC) | Tiêu chuẩn tinh khiết phân tích; ACS, ISO, Reag. Ph Eur. Hàm lượng ≥ 99,0% | Chai | 2901 10 00 | Chai 1 lít | Merck – Đức | Chai 1 lít | 1
42 | Kali hydroxid ( HPLC) | Đạt tiêu chuẩn tinh khiết phân tích; ACS, ISO, Reag. Ph Eur. Hàm lượng ≥ 85,0 % | Lọ | 1050331000 | Lọ 1000g | Merck – Đức | Lọ 1000g | 2
43 | Tetra -n - butylamoniumhydroxide 12,5% | Tiêu chuẩn tinh khiết phân tích; ASC; ISO; Reag. Phar Eur. Hàm lượng: 11,5 - 13,5% | Chai | 8182151000 | Chai 1 lít | Merck – Đức | Chai 1 lít | 1
44 | Acid chohydric đậm đặc (đẳng phí) | Tiêu chuẩn tinh khiết phân tích; ACS, ISO, Reag. Ph Eur. Hàm lượng ≥ 36% | Chai | 1003171000 | Chai 1 lít | Merck – Đức | Chai 1 lít | 10
45 | Diethyl ether (HPLC) | Tiêu chuẩn tinh khiết phân tích; ACS, ISO, Reag. Ph Eur. Hàm lượng ≥ 98,0% | Chai | 2909 11 00 | Chai 1 lít | Merck – Đức | Chai 1 lít | 3
46 | Tetrahydrofuran | Tiêu chuẩn tinh khiết phân tích; ACS, ISO, Reag. Ph Eur. Hàm lượng ≥ 99,90% | Chai | 1.08110.1000 | Chai 1 lít | Merck – Đức | Chai 1 lít | 2
47 | Acid phosphoric (HPLC) | Đạt tiêu chuẩn tinh khiết phân tích; ACS, ISO, Reag. Ph Eur. Hàm lượng ≥ 85,0 % | Chai | 2809 20 11 | Chai 1 lít | Merck – Đức | Chai 1 lít | 2
48 | Kali chlorid ( HPLC) | Tiêu chuẩn tinh khiết phân tích; ACS, ISO, Reag. Ph Eur. Hàm lượng ≥ 99,5% | Lọ | 1049361000 | Lọ 1000g | Merck – Đức | Lọ 1000g | 2
49 | Amoni acetat (HPLC) | Tiêu chuẩn tinh khiết phân tích; ACS, ISO, Reag. Ph Eur. Hàm lượng ≥ 98,0% | Lọ | 2915 29 90 | Lọ 1000g | Merck – Đức | Lọ 1000g | 2
50 | Triethanolamin | Tiêu chuẩn tinh khiết phân tích; ACS, ISO, Reag. Ph Eur. Hàm lượng ≥ 99,0% | Chai | 1083791000 | Chai 1 lít | Merck – Đức | Chai 1 lít | 2
51 | Solvent chuẩn độ Karl-Fischer với thuốc thử 2 thành phần | Solvent for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents Aquastar® | Chai | 1880151000 | Chai 1 lít | Merck – Đức | Chai 1 lít | 21
52 | Thuốc thử chuẩn độ Karl-Fischer 2 thành phần 5 mg/ml | Titrant for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents 1 ml ≙ ca. 5 mg H₂O Aquastar® | Chai | 1880101000 | Chai 1 lít | Merck – Đức | Chai 1 lít | 21
53 | Acid Oxalic | Tiêu chuẩn tinh khiết phân tích; ACS, ISO, Reag. Ph Eur. Hàm lượng ≥ 99,0% | Lọ | 1004950500 | Lọ 500g | Merck – Đức | Lọ 500g | 1
54 | Dikali Hydro Phosphat ( HPLC) | Tiêu chuẩn tinh khiết phân tích; ASC; ISO; Reag. Phar Eur. Hàm lượng: 98,0 - 101,0% | Lọ | 2835 24 00 | Lọ 1000g | Merck – Đức | Lọ 1000g | 3
55 | Kali Dihydro Phosphats (KH2PO4) | Tiêu chuẩn tinh khiết phân tích; ACS, ISO, Reag. Ph Eur. Hàm lượng ≥ 99,5% | Lọ | 104873100 | Lọ 1000g | Merck – Đức | Lọ 1000g | 6
56 | Natri Dihydrophosphat (HPLC) | Đạt tiêu chuẩn tinh khiết phân tích; ACS, ISO, Reag. Ph Eur. Hàm lượng ≥ 99,0 % | Lọ | 5438400250 | Lọ 250g | Merck – Đức | Lọ 250g | 8
57 | Disodium magnesi EDTA | Tiêu chuẩn tinh khiết phân tíc (AR) Hàm lượng ≥ 98,5% | Hộp | 03732 | Hộp 500g | Loba – Ấn Độ | Hộp 500g | 3
58 | Glycin (HPLC) | Tiêu chuẩn tinh khiết tinh khiết (AR). Hàm lượng ≥ 99,0% | Lọ | 2112F339 | Lọ 100g | BDH – Anh | Lọ 100g | 11
59 | N,N – Dimethyl formamide | Tiêu chuẩn tinh khiết phân tích; ACS, ISO, Reag. Ph Eur. Hàm lượng ≥ 99,9% | Chai | 1030511000 | Chai 1 lít | Merck – Đức | Chai 1 lít | 6
60 | Na2HPO4 | Tiêu chuẩn tinh khiết phân tích; ACS, ISO, Reag. Ph Eur. Hàm lượng 99,0% -102,0% | Lọ | 1065791000 | Lọ 1000g | Merck – Đức | Lọ 1000g | 3
61 | Natri acetat (HPLC) | Đạt tiêu chuẩn tinh khiết phân tích; ACS, ISO, Reag. Ph Eur. Hàm lượng ≥ 99,0 % | Lọ | 1062680250 | Lọ 250g | Merck – Đức | Lọ 250g | 8
62 | Natri heptansulfonat | Đạt tiêu chuẩn tinh khiết phân tích; ACS, ISO, Reag. Ph Eur. Hàm lượng ≥ 99,0 % | Lọ | 152782J | Lọ 25g | VWR – Pháp | Lọ 25g | 6
63 | Amoni dihydrophosphat (HPLC) | Đạt tiêu chuẩn tinh khiết phân tích; ACS, ISO, Reag. Ph Eur. Hàm lượng ≥ 99,0 % | Lọ | 12352301 | Lọ 1000g | Merck – Đức | Lọ 1000g | 2
64 | Diamoni hydrophosphat (HPLC) | Đạt tiêu chuẩn tinh khiết phân tích; ACS, ISO, Reag. Ph Eur. Hàm lượng ≥ 99,0 % | Lọ | 3105 10 00 | Lọ 500g | Merck – Đức | Lọ 500g | 4
65 | Natri hydroxide ( HPLC) | Đạt tiêu chuẩn tinh khiết phân tích; ACS, ISO, Reag. Ph Eur. Hàm lượng ≥ 99,0 % | Lọ | 1064981000 | Lọ 1000g | Merck – Đức | Lọ 1000g | 1
66 | Acid acetic băng | Tiêu chuẩn tinh khiết phân tích; ACS, ISO, Reag. Ph Eur. Hàm lượng 100% | Chai | 1000631000 | Chai 1 lít | Merck – Đức | Chai 1 lít | 4
67 | Acid nitric 65% Dùng cho phân tích PA | Tiêu chuẩn tinh khiết phân tích; ACS, ISO, Reag. Ph Eur. Hàm lượng ≥ 65% | Chai | 1004561000 | Chai 1 lít | Merck – Đức | Chai 1 lít | 7
68 | Casein | Hàm lượng Protein ≥ 90% | Lọ | CN5204 | Lọ 500g | Biobasic – Canada | Lọ 500g | 2
69 | Tween 80 | Mật độ (d 20°C/4°C): 1060-1090 Giá trị xà phòng hóa : 45-55 Giá trị hydroxyl: 65-80 | Chai | 8221871000 | Chai 1 lít | Merck – Đức | Chai 1 lít | 2
70 | Natri Lauryl sulfat (PA) | Tiêu chuẩn tinh khiết phân tích (AR) | Lọ | 151-21-3 | Lọ 500g | BDH – Anh | Lọ 500g | 10
71 | Natri pentansulfonat | Đạt tiêu chuẩn tinh khiết phân tích; ACS, ISO, Reag. Ph Eur. Hàm lượng ≥ 99,0 % | Lọ | 152812V | Lọ 25g | VWR – Pháp | Lọ 25g | 6
72 | Natri Lauryl sulfat (HPLC) | Đạt tiêu chuẩn tinh khiết phân tích; ACS, ISO, Reag. Ph Eur. Hàm lượng ≥ 99,0 % | Lọ | 29209000 | Lọ 500g | Loba Chemine – Ấn Độ | Lọ 500g | 4
73 | Trisodium phosphat (Na3PO4) | Tiêu chuẩn tinh khiết phân tích; ASC; ISO; Reag. Phar Eur. Hàm lượng ≥ 98,0 - 102,0% | Lọ | 1065721000 | Lọ 1000g | Merck – Đức | Lọ 1000g | 2
74 | Kali permanganat | Đạt tiêu chuẩn tinh khiết phân tích; ACS, ISO, Reag. Ph Eur. Hàm lượng : 99,0 - 100,5% | Lọ | 2841 61 00 | Lọ 500g | Merck – Đức | Lọ 500g | 1
75 | Kalicromat | Đạt tiêu chuẩn tinh khiết phân tích; ACS, ISO, Reag. Ph Eur. Hàm lượng : 99,5 % | Lọ | 2841 50 00 | Lọ 500g | Merck – Đức | Lọ 500g | 1
76 | Natri acetat (PA) | Tiêu chuẩn tinh khiết phân tích (AR) Hàm lượng ≥ 99,0% | Lọ | 221208 1 | Lọ 500g | Xilong – Trung Quốc | Lọ 500g | 6
77 | Amoniclorid (PA) | Tiêu chuẩn tinh khiết phân tích (AR) Hàm lượng ≥ 99,5% | Lọ | 12125-02-9 | Lọ 500g | Xilong – Trung Quốc | Lọ 500g | 2
78 | Acid acetic băng | Tiêu chuẩn tinh khiết phân tích (AR); Hàm lượng ≥ 99,8% | Chai | 220121 1 | Chai 500ml | Xilong – Trung Quốc | Chai 500ml | 4
79 | Cloroform | Tiêu chuẩn tinh khiết phân tích (AR) Hàm lượng ≥ 99,0% | Chai | 230121 1 | Chai 500ml | Xilong – Trung Quốc | Chai 500ml | 40
80 | Acid hydrocloric 36%; đẳng phí | Tiêu chuẩn tinh khiết phân tích (AR); đẳng phí. Hàm lượng: 36,0 - 38,0% | Chai | 231211 1 | Chai 500ml | Xilong – Trung Quốc | Chai 500ml | 40
81 | Acid Tricloacetic (PA) | Tiêu chuẩn tinh khiết phân tích (AR) Hàm lượng ≥ 99,0% | Chai | 220715 2 | Chai 500g | Xilong – Trung Quốc | Chai 500g | 1
82 | Aceton (PA) | Tiêu chuẩn tinh khiết phân tích (AR) Hàm lượng ≥ 99,5% | Chai | 220407 1 | Chai 500ml | Xilong – Trung Quốc | Chai 500ml | 20
83 | Diethylether | Tiêu chuẩn tinh khiết phân tích (AR) Hàm lượng ≥ 99,5% | Chai | 230816 1 | Chai 500ml | Xilong – Trung Quốc | Chai 500ml | 40
84 | Ethyl Acetat (PA) | Tiêu chuẩn tinh khiết phân tích (AR) Hàm lượng ≥ 98,9% | Chai | 230517 1 | Chai 500ml | Xilong – Trung Quốc | Chai 500ml | 40
85 | Kali clorid (PA) | Tiêu chuẩn tinh khiết phân tích (AR) Hàm lượng ≥ 99,5% | Lọ | 7447-40-7 | Lọ 500g | Xilong – Trung Quốc | Lọ 500g | 2
86 | Dinatri hydrophosphat(PA) | Tiêu chuẩn tinh khiết phân tích (AR) Hàm lượng ≥ 99,0% | Lọ | 10039-32-4 | Lọ 500g | Xilong – Trung Quốc | Lọ 500g | 4
87 | NaH2PO4 (PA) | Tiêu chuẩn tinh khiết phân tích (AR) Hàm lượng ≥ 99,0% | Lọ | 13472-35-0 | Lọ 500g | Xilong – Trung Quốc | Lọ 500g | 4
88 | Dung dịch đệm chuẩn pH 4,0 (Merck) | Sản phẩm được pha chế từ nguyên liệu tham chiếu cơ sở,trong các phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn DIN EN ISO / IEC 17025. Dùng để chuẩn lại độ chính xác của các máy đo pH Giá trị pH : 4,0 (H2O, 25oC) | Chai | 1094351000 | Chai 1 lít | Merck – Đức | Chai 1 lít | 1
89 | Dung dịch đệm chuẩn pH 7,0 ( Merck) | Sản phẩm được pha chế từ nguyên liệu tham chiếu cơ sở,trong các phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn DIN EN ISO / IEC 17025. Dùng để chuẩn lại độ chính xác của các máy đo pH Giá trị pH : 7,0 (H2O, 20oC) | Chai | 1094391000 | Chai 1 lít | Merck – Đức | Chai 1 lít | 1
90 | Dung dịch đệm chuẩn pH 10,0 ( Merck) | Sản phẩm được pha chế từ nguyên liệu tham chiếu cơ sở,trong các phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn DIN EN ISO / IEC 17025. Dùng để chuẩn lại độ chính xác của các máy đo pH Giá trị pH : 10,0 (H2O, 25oC) | Chai | 1094091000 | Chai 1 lít | Merck – Đức | Chai 1 lít | 1
91 | Amoni Oxalat (HPLC) | Đạt tiêu chuẩn tinh khiết phân tích; ACS, ISO, Reag. Ph Eur. Hàm lượng ≥ 99,0 % | Lọ | 1011901000 | Lọ 1000g | Merck – Đức | Lọ 1000g | 1
92 | Methyl da cam | Đạt tiêu chuẩn tinh khiết phân tích; ACS, ISO, Reag. Ph Eur. Phạm vi chuyển đổi : pH 3,1 – pH 4,4 màu hồng – vàng cam | Lọ | 1013220025 | Lọ 25g | Merck – Đức | Lọ 25g | 1
93 | Đỏ methyl | Đạt tiêu chuẩn tinh khiết phân tích; ACS, ISO, Reag. Ph Eur. | Lọ | 1060760025 | Lọ 25g | Merck – Đức | Lọ 25g | 1
94 | Đỏ phenol | Đạt tiêu chuẩn tinh khiết phân tích; ACS, ISO, Reag. Ph Eur. | Lọ | 1072410025 | Lọ 25g | Merck – Đức | Lọ 25g | 1
95 | Phenolphtalein | Đạt tiêu chuẩn tinh khiết phân tích; ACS, ISO, Reag. Ph Eur. Phạm vi chuyển đổi pH :8.2-9.8 | Lọ | 72330025 | Lọ 25g | Merck – Đức | Lọ 25g | 1
96 | Xanh Bromocresol | Đạt tiêu chuẩn tinh khiết phân tích; ACS, ISO, Reag. Ph Eur. Phạm vi chuyển đổi pH: 3.8 – 5,4 | Lọ | 1081210025 | Lọ 25g | Merck – Đức | Lọ 25g | 1
97 | Xanh Bromothymol | Đạt tiêu chuẩn tinh khiết phân tích; ACS, ISO, Reag. Ph Eur. | Lọ | 1030260025 | Lọ 25g | Merck – Đức | Lọ 25g | 1
98 | Eosin Y | Hàm lượng thuốc nhuộm ~99 % Dạng bột, màu đỏ nhẹ đến đỏ và hồng. Hàm lượng carbon 33,4 – 40,8% | Lọ | 230251 | Lọ 25g | Merck – Đức | Lọ 25g | 1
99 | Xanh methylen | Đạt tiêu chuẩn tinh khiết phân tích; ACS, ISO, Reag. Ph Eur. Độ pH: 3 Độ tinh khiết: ≥ 85 % | Lọ | 1159430025 | Lọ 25g | Merck – Đức | Lọ 25g | 1
100 | Thymolphtalein | Đạt tiêu chuẩn tinh khiết phân tích; ACS, ISO, Reag. Ph Eur. Phạm vi chuyển đổi pH : 9 – 10.5 | Lọ | 1081750005 | Lọ 5g | Merck – Đức | Lọ 5g | 5
101 | Xylenol | Đạt tiêu chuẩn tinh khiết phân tích; ACS, ISO, Reag. Ph Eur. pH: 8.1 (10 g/l, H₂O, 20 °C) | Lọ | 1086770005 | Lọ 5g | Merck – Đức | Lọ 5g | 1
102 | Na3PO4 (PA) | Tiêu chuẩn tinh khiết phân tích (AR) Hàm lượng ≥ 98,0% | Lọ | 220312 1 | Lọ 500g | Xilong – Trung Quốc | Lọ 500g | 10
103 | Dung dịch Formaldehyd | Tiêu chuẩn tinh khiết phân tích; ACS, ISO, Reag. Ph Eur. Hàm lượng: 36,5 - 38,0% | Chai | 1040031000 | Chai 1 lít | Merck – Đức | Chai 1 lít | 1
104 | Thiếc Clorid (ZnCl2) | Tiêu chuẩn tinh khiết phân tích (AR); Hàm lượng: 98 - 103,0% | Lọ | 1078140250 | Lọ 250g | Merck – Đức | Lọ 250g | 1
105 | NaBH4 | Tiêu chuẩn tinh khiết phân tích (AR) Hàm lượng ≥ 99,0% | Hộp | 1386-100G | Hộp 100g | Chemsolut – Đức | Hộp 100g | 1
106 | Na3PO4 | Tiêu chuẩn tinh khiết phân tích; ASC; ISO; Reag. Phar Eur. Hàm lượng ≥ 98,0 - 102,0% | Hộp | 1065721000 | Hộp 1000g | Merck – Đức | Hộp 1000g | 1
107 | Thioacemid | Tiêu chuẩn tinh khiết phân tích; ASC; ISO; Reag. Phar Eur. Hàm lượng ≥ 99,0% | Lọ | 1081700050 | Lọ 50g | Merck – Đức | Lọ 50g | 1
108 | Dung dịch chuẩn Arsenic | Dung dịch chuẩn 1000 mg/l Đáp ứng tiêu chuẩn NIST. | Chai | 1197730500 | Chai 500ml | Merck – Đức | Chai 500ml | 1
109 | Dung dịch chuẩn Sắt | Dung dịch chuẩn 1000 mg/l Đáp ứng tiêu chuẩn NIST. | Chai | 1197810500 | Chai 500ml | Merck – Đức | Chai 500ml | 1
110 | Natri peclorat monohydrat | Tiêu chuẩn tinh khiết phân tích; ACS, ISO, Reag. Ph Eur. Hàm lượng: 99,0 - 102,0% | Lọ | 1065640500 | Lọ 500g | Merck – Đức | Lọ 500g | 1
111 | Hydrogen peroxid ( H2O2) | Tiêu chuẩn tinh khiết phân tích; ACS, ISO, Reag. Ph Eur. Hàm lượng: 30% | Chai | 107209 | Chai 1 lít | Merck – Đức | Chai 1 lít | 1
112 | Natri tetraborat | Tiêu chuẩn tinh khiết phân tích; ACS, ISO, Reag. Ph Eur | Lọ | 1063080500 | Lọ 500g | Merck – Đức | Lọ 500g | 1
113 | Amoniac | Tiêu chuẩn tinh khiết phân tích; ACS, ISO, Reag. Ph Eur. Hàm lượng: 25 - 30% | Chai | 1054321011 | Chai 1 lít | Merck – Đức | Chai 1 lít | 1
114 | Bình định mức 100 ml (màu trắng) | Cấp chính xác: Class A, kèm nút nhựa PP; cổ nhám. Chất liệu thủy tinh Boro 3.3. Dung sai tối đa: 0,1 ml Dung tích danh định: 100ml | Cái | BLS.I.2008 | Cái 100ml | Biohall – Đức | Cái 100ml | 30
115 | Bình định mức 50 ml (màu trắng) | Cấp chính xác: Class A, kèm nút nhựa PP; cổ nhám. Chất liệu thủy tinh Boro 3.3. Dung sai tối đa: 0,06 ml Dung tích danh định: 50ml | Cái | BLS.I.2007 | Cái 50ml | Biohall – Đức | Cái 50ml | 20
116 | Bình định mức 100 ml (màu nâu) | Cấp chính xác: Class A, kèm nút nhựa PP; cổ nhám. Chất liệu thủy tinh Boro 3.3. Dung sai tối đa: 0,1 ml Dung tích danh định: 100ml | Cái | BLS.AM.1204 | Cái 100ml | Biohall – Đức | Cái 100ml | 20
117 | Bình định mức 50 ml (màu nâu) | Cấp chính xác: Class A, kèm nút nhựa PP; cổ nhám. Chất liệu thủy tinh Boro 3.3. Dung sai tối đa: 0,06 ml Dung tích danh định: 50ml | Cái | BLS.1200.22 | Cái 50ml | Biohall – Đức | Cái 50ml | 10
118 | Bình định mức 20 ml | Cấp chính xác: Class A, kèm nút nhựa PP; cổ nhám. Chất liệu thủy tinh Boro 3.3. Dung sai tối đa: 0,040 ml Dung tích danh định: 20ml | Cái | BLS.I.2005 | Hộp 10 cái | Biohall – Đức | Hộp 10 cái | 10
119 | Bình nón nút mài 100ml | Chất liệu: Thủy tinh trong suốt có khả năng chịu nhiệt cao , vạch chia định lượng chính xác. Dung tích: 100ml | Cái | ViVa0049 | Cái 100ml | Bomex – Trung Quốc | Cái 100ml | 50
120 | Buret 25ml | Chất liệu thủy tinh ; Vạch chia: 0,1ml; Dung sai tối đa: 0,05 ml. Đáp ứng tiêu chuẩn DIN/ISO 385 và USP. Thể tích: 25ml | Cái | BLS.L.1800.10 | Cái 25ml | Biohall – Ấn Độ | Cái 25ml | 5
121 | Bản mỏng Silicagel 60 F₂₅₄ | Diện tích bề mặt đặc hiệu: 480 – 540 m²/g Chiều dày: 175 – 225 µm Ứng dụng: Dùng trong sắc ký bản mỏng (TLC) | Hộp | 1055540001 | Hộp 25 tấm | Merck – Đức | Hộp 25 tấm | 20
122 | Cốc nhựa có mỏ 1 lít | Chất liệu : nhựa PP Vạch chia 10ml, thang chia vạch từ 60ml đến 1000ml Đường kính miệng : Ø 120 mm Dung tích 1000ml | Cái | D00024/901 | Cái 1 lít | Onelab – Trung Quốc | Cái 1 lít | 5
123 | Cốc thủy tinh có mỏ 100 ml | Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt borosilicate cao cấp Dung tích: 100ml | Cái | BLS.1000.05 | Cái 100ml | Biohall – Đức | Cái 100ml | 50
124 | Cốc thủy tinh có mỏ 200 ml | Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt borosilicate cao cấp Dung tích: 200ml Đường kính miệng: 57mm Chiều cao: 82mm Tiêu chuẩn: DIN 12331 & ISO 3819 | Cái | BLS.1000.06A | Cái 200ml | Biohall – Đức | Cái 200ml | 10
125 | Pipet thẳng 1 ml | Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt boro 3.3 cao cấp Dung tích: 1ml Vạch chia: 0,007ml Tiêu chuẩn: ISO 835 | Hộp | BLS.1700.04 | Hộp 5 cái | Biohall – Đức | Hộp 5 cái | 2
126 | Pipet thẳng 5ml | Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt boro 3.3 cao cấp Dung tích: 5ml Vạch chia: 0,03ml Tiêu chuẩn: ISO 835 | Hộp | BLS.1700.08 | Hộp 5 cái | Biohall – Đức | Hộp 5 cái | 4
127 | Pipet chính xác 1ml (bầu) | Chất liệu thủy tinh Borosilicate; Cấp chính xác AS; Ex + 5s; Thể tích danh định ở 20 độ C: 1,0 ml; Dung sai tối đa: 0,008 ml. Đáp ứng tiêu chuẩn DIN. | Cái | BLS.VP.170 | Cái 1ml | Đức | Cái 1ml | 10
128 | Pipet chính xác 3 ml (bầu) | Chất liệu thủy tinh Borosilicate; Cấp chính xác AS; Ex + 15s; Thể tích danh định ở 20 độ C: 3,0 ml; Dung sai tối đa: 0,010 ml. Đáp ứng tiêu chuẩn DIN. | Cái | BLS.VP.172 | Cái 3ml | Đức | Cái 3ml | 8
129 | Pipet chính xác 2 ml (bầu) | Chất liệu thủy tinh trung tính theo tiêu chuẩn ISO 648 and DIN 12687 Dung tích: 2ml Dung sai: ± 0.01 ml | Cái | 021.05.002 | Cái 2ml | Đức | Cái 2ml | 5
130 | Đầu côn Pipet bấm 10 ml | Chất liệu nhựa PP, dung tích 10ml | Cái | HH04573 | Cái 10ml | Hirchmann – Đức | Cái 10ml | 50
131 | Đầu côn Pipet bấm 1 ml | Chất liệu nhựa PP, dung tích 1ml | Cái | 9490104 | Cái 1ml | Hirchmann – Đức | Cái 1ml | 100
132 | Đầu lọc mẫu sắc ký lỏng Syringe filter | Chất liệu nhựa lõi giấy, phi 25mm, lỗ lọc 0,45µm | Hộp | 17765 - K | Hộp 50 cái | Sartorius – Đức | Hộp 50 cái | 30
133 | Màng lọc dung môi sắc ký lỏng chất liệu Nylon | Chất liệu màng lọc nylon, phi 47mm, lỗ lọc 0,45µm | Hộp | 25006-47 N | Hộp 100 cái | Sartorius – Đức | Hộp 100 cái | 15
134 | Cốc thuỷ tinh có mỏ 500ml | Đáp ứng tiêu chuẩn: DIN 12331, ISO 3828 | Cái | BLS.1000.09 | Cái 500ml | Biohall – Ấn Độ | Cái 500ml | 10
135 | Cốc nhựa có mỏ 500 ml | Chất liệu: nhựa PP Có chia vạch Thể tích: 500ml | Cái | D00029/500 | Cái 500ml | Onelab – Trung Quốc | Cái 500ml | 10
136 | Cốc nhựa có mỏ 250 ml | Chất liệu: nhựa PP Có chia vạch Thể tích: 250ml | Cái | D00029/250 | Cái 250ml | Onelab – Trung Quốc | Cái 250ml | 20
137 | Cốc nhựa có mỏ 100 ml | Chất liệu: nhựa PP Có chia vạch Thể tích: 100ml | Cái | ONEL.20312.00050 | Cái 100ml | Onelab – Trung Quốc | Cái 100ml | 30
138 | Cốc nhựa có mỏ 50ml | Chất liệu: nhựa PP Có chia vạch Thể tích: 50ml | Cái | ONEL.20312.00050 | Cái 50ml | Onelab – Trung Quốc | Cái 50ml | 20
139 | Cốc thuỷ tinh có mỏ 250ml | Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt borosilicate cao cấp Dung tích: 250ml Đường kính miệng: 70mm Chiều cao: 95mm | Cái | BLS.1000.06A | Cái 250ml | Biohall – Đức | Cái 250ml | 20
140 | Cốc thuỷ tinh có mỏ 100ml | Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt borosilicate cao cấp Dung tích: 100ml Đường kính miệng: 50mm Chiều cao: 70mm | Cái | BLS.1000.05 | Cái 100ml | Biohall – Đức | Cái 100ml | 30
141 | Cốc thuỷ tinh có mỏ 50ml | Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt borosilicate cao cấp Dung tích: 50ml Đường kính miệng: 42mm Chiều cao: 58mm | Cái | BLS.1000.04 | Cái 50ml | Biohall – Đức | Cái 50ml | 40
142 | Bình chiết thuỷ tinh 125ml | Chất liệu: Thủy tinh Borosilicate 3.3 Có tích hợp khoá lọc thuỷ tinh. Thành phễu dày, có vạch chia rõ nét, vùng ghi chú rộng. | Cái | T00006/125 | Cái 125ml | Onelab – Trung Quốc | Cái 125ml | 5
143 | Găng tay y tế ko bột tan (size S) | Đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 6342-1:2007. Không bột tale. | Hộp | HH01719 | Hộp 50 đôi | Vglove – Việt Nam | Hộp 50 đôi | 40
144 | Găng tay y tế có bột các size | Đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 6342-1:2007. Có bột tale. | Hộp | HH00005 | Hộp 50 đôi | Topcare – Malaysia | Hộp 50 đôi | 10
145 | Hộp lồng Inox đựng đĩa petri | Chất liệu:inox Kích thước :11cm x cao 30cm Sức chứa:khoảng 10 đĩa petri | Hộp | TGCN-34127 | Hộp | Oem-883 | Hộp | 10
146 | Thìa inox | Chất liệu: Inox 201 không gỉ cao cấp Chống hóa chất ăn mòn Kích thước: 20cm | Cái | ONEL.30111.00180 | Cái | Onelab – Trung Quốc | Cái | 20
147 | Pank | Chât liệu: Inox không gỉ Kích thước: 20cm thẳng | Cái | 4882235048 | Cái | Pakistan | Cái | 10
148 | Kéo | Chất liệu: Thép không ghỉ (inox) Kích thước: 20cm | Cái | PAKI.10221.200 | Cái | Everbest – Pakistan | Cái | 10
149 | Giá đựng Pipetmal | Vật liệu nhựa Dạng thẳng đứng có thể tháo rời một cách dễ dàng Có thể treo đến 6 Micropipette đơn kênh hoặc đa kênh đồng thời | Cái | LHP-PS01 | Cái | Phoenix Instrument – Germany | Cái | 1
150 | Ống nghiệm | Chất liệu: thủy tinh boron thấp frit 3.3 bền với nhiệt Màu sắc: Trong suốt Chiều cao ống: 100mm Dạng đáy lõm | Cái | Tube-G13100 | Cái | Finetech – Đài Loan | Cái | 100
151 | Đĩa Petri thủy tinh | Chất liệu:Thủy tinh soda-lime chống kháng nước Kích thước:90x15mm | Cặp | #033111 | Cặp | Duran – Đức | Cặp | 200
152 | Quả bóp cao su 3 càng | Chất liệu: Cao su tự nhiên Màu sắc:Đỏ Số van: 3 van | Quả | HIR64490 | Quả | Hirschmann – Đức | Quả | 5
153 | Cối chày Sứ phi 80mm | Chất liệu: sứ Giãn nở nhiệt thấp Chịu sốc nhiệt cao | Bộ | ONEL.40311.0080 | Bộ | Onelab – Trung Quốc | Bộ | 20
154 | Bình phun nước cất | Chất liệu: nhựa HDPE Nắp cùng vòi phun dính liền nhau | Cái | K1637 | Cái | Anh (Scilabware) | Cái | 5
155 | Bơm tiêm vô trùng 50ml | Đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 5903:1995 | Hộp | BT50-25 | Hộp 25 cái | Vinahankook – Việt Nam | Hộp 25 cái | 2
156 | Bơm tiêm vô trùng 20ml | Đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 5903:1995 | Hộp | HH00927 | Hộp 50 cái | Vinahankook – Việt Nam | Hộp 50 cái | 3
157 | Bơm tiêm vô trùng 10ml | Đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 5903:1995 | Hộp | HH00960 | Hộp 100 cái | Vinahankook – Việt Nam | Hộp 100 cái | 3
158 | Bơm tiêm vô trùng 5ml | Đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 5903:1995 | Hộp | HH00951 | Hộp 100 cái | Vinahankook – Việt Nam | Hộp 100 cái | 3
159 | Giấy lọc | Chất liệu: PP (polypropylene); PE (polyester). Kích thước lỗ lọc 5 - 100 μm. Màu trắng. Độ dày: 0,1 - 1,0 mm. | Tờ | HH00515 | Tập 100 tờ | Newstar – Trung Quốc | Tập 100 tờ | 100
160 | Vial + nắp 2ml (dùng trong sắc ký lỏng) | Chất liệu thủy tinh Borosilicate Nắp đậy kiểu vặn ren bằng nhựa có màng Teflon có thể xuyên kim qua. Dung tích 2ml | Hộp | VT01722 | Hộp 100 cái | Biologix – Mỹ | Hộp 100 cái | 5
161 | Ống mao quản chấm sắc ký 5µl | Mao quản chất liệu thủy tinh 5µl sử, dụng một lần và không tráng heparinize | Hộp | 9000105 | Hộp 100 cái | Hirschmann – Đức | Hộp 100 cái | 5
162 | Giấy lọc định lượng phi 11 cm | Làm từ bọt giấy tinh khiết, không chứa hóa chất và chất tẩy trắng; pH trung tính. | Hộp | VT00689 | Hộp 100 tờ | Newstar – Trung Quốc | Hộp 100 tờ | 10